Содержание

Введение

1. Общая часть.

1.1. Исходные данные.

1.2. Определение расчетной нагрузки по предприятиям в целом.

1.3. Выбор числа, мощности и марки трансформаторов.

1.4. Обоснование выбора принципиальной схемы подстанции.

1.5. Расчет токов короткого замыкания.

1.5.1. Определение токов к.з. в точке К1.

1.5.2. Определение токов к.з. в точке К2.

1.5.3. Определение токов к.з. в точке К3.

1.6. Выбор аппаратуры и токоведущих частей РУ подстанции.

1.6.1. Расчет и выбор сечений проводов отпаек от ВЛ-110кВ.

1.6.2. Расчет и выбор шин РУ 110кВ.

1.6.3. Выбор сечения шин ОРУ-35кВ.

1.6.4. Выбор сечения шин, шинного моста соединяющего трансформатор с КРУ-10 кВ.

1.6.5. Выбор высоковольтных выключателей и разъединителей.

1.6.6. Выбор трансформаторов тока и напряжения.

1.7. Расчет и конструктивное выполнение заземляющего устройства.

1.8. Защита оборудования от прямых ударов молнии.

1.8.1. Требования нормативных документов по защите подстанций от прямых ударов молнии.

1.8.2. Расчет и построение зон защиты молниеотводов.

1.8.3. Защита подстанции от перенапряжений.

2. Специальная часть.

2.1. Требования ПУЭ к релейной защите силовых трансформаторов.

2.2. Максимальная токовая защита от перегрузки и внешних к.з.

2.3. Дифференциальная токовая защита.

2.4. Газовая защита.

3. Безопасность жизнедеятельности.

4. Экономическая часть.

Используемая литература

Выдержка из работы

2.3. Дифференциальная токовая защита.

2.3.1. Общие уставки.

Трансформатор ТДТН 115/38,5/11(кВ) мощностью 25МВА установлен на двух трансформаторной подстанции. Питание имеется только со стороны ВН, на сторонах ВН и СН трансформаторы работают параллельно.

Расчет по используемому диапазону регулирования:

В [8] за реально возможный диапазон регулирования напряжения принят диапазон от 96,5 кВ до 126кВ.

В таком случае середина диапазона равна:

96,5+(126-96,5)/2=111,25кВ

Список литературы

Используемая литература.

1. Правила устройства электроустановок (7-е издание) – М: НЦ, ЭНАС, 2000.

2. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Книга первая под ред. А.А.Федорова и Г.В.Сербинского М.;Энергия 1973.

3. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Л.Л.Коновалова М.; Энергоатомиздат, 1989.

4. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования (под. Ред. Ю.Г.Барыбина и др.) М.; Энергоатомиздат, 1991.

5. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. М.А.Шабод Л.; Энергоиздат, 1989.

6. Электрооборудование станций и подстанций 3-е изд. Л.Д.Рожкова, В.С.Козулин М.; Энергоиздат, 1989.

7. Комплектные РУ 6-35кВ К.И.Дорошев. М.; Энергоиздат, 1982.

8. Руководящие указания по релейной защите. Вып. 13Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110-500кВ. Расчеты. М.; Энергоатомизат, 1985.

9. Релейная защита трансформаторов. А.С.Засыпкин. М.; Энергоатомиздат, 1989.

10. Рекомендации по применению и выбору уставок дифференциального модуля SPCD 3D53 реле SPAD 346C. Дифференциальное реле с торможением. Руководство пользователя и техническое описание. – АББ Реле – Чебоксары, 1999.

11. Рекомендации по применению и выбору уставок функционального блока дифференциальной защиты трансформаторов терминала типа RET 316. – АББ Реле – Чебоксары, 2002.

12. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – М: НЦ, ЭНАС, 2000.