Содержание

ВВЕДЕНИЕ ... 5

ГЛАВА 1. БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОКИСИ УГЛЕРОДА 15 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Физические и химические свойства окиси углерода 15

1.2. Механизмы образования эндогенной окиси углерода в 18 организме

1.3. Физиологическая роль окиси углерода 21

1.4. Механизмы утилизации окиси углерода в организме 23 с 1.5. Механизмы транспорта окиси углерода 23

1.6. Аналитические методы для исследований эндогенного 46 i- CO в выдыхаемом воздухе

1.7. Экспериментальные исследования выделения эндогенно- 55 го СО в норме и при патологиях

1.8. Резюме по первой главе 58

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МОДЕЛЬ 62

ВЫДЕЛЕНИЯ ЭНДОГЕННОГО СО С ВЫДЫХАЕМЫМ 4 ВОЗДУХОМ

\; 2.1. Общие закономерности выделения эндогенного СО 62

2.2. Перенос СО из крови в выдыхаемый воздух 63

2.3. Перенос СО из клеточных и тканевых систем буфериро- 65 вания на гемоглобин

2.4. Основные соотношения для динамики выведения СО 68

2.5. Оценка динамических параметров 70 2.6 Резюме по второй главе 80

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 82

ВЫДЕЛЕНИЯ ЭНДОГЕННОЙ ОКИСИ УГЛЕРОДА С С ВЫДЫХАЕМЫМ ВОЗДУХОМ

3.1. Объекты и методы исследования 82

3.2. Лазерный анализатор окиси углерода в выдыхаемом воз- 85 духе

3.3. Анализаторы СО2 и Ог 91

3.4. Измерение скорости потока газа в выдыхаемом воздухе с 91 помощью ультразвукового датчика потока

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА ПРИЛОЖЕНИЕ

Определения параметров кровотока

Средства автоматизации измерений

Методы отбора и анализа проб выдыхаемого воздуха

Экспериментальные аналитические комплексы

Методы биохимического анализа лактата и кислотно-основного состояния крови Резюме по третей главе 105

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 107

МОНИТОРИНГА СО В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ

ЧЕЛОВЕКА И ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Естественные вариации скорости выделения эндогенного 108

Влияние изменений состава вдыхаемого воздуха 112

Динамика содержания СО в выдыхаемом воздухе при 131 проведении различных нагрузочных тестов

Применение лазерной методики детектирования эндо- 151 генного СО для клинической диагностики заболеваний

Резюме по четвертой главе 155

157 162

МОДЕЛЬ ВЫВЕДЕНИЯ ЭНДОГЕННОГО СО 173

С ВЫДЫХАЕМЫМ ВОЗДУХОМ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

1. СО - моноокись углерода(окись углерода, угарный газ);

2. НЬ - гемоглобин;

3. Mb - миоглобин;

4. NGb - нейроглобин;

5. CyGb - цитоглобин;

6. ГО - гем-оксигеназа;

7. БФГ - 2,3-бисфосфороглицерат;

8. Р5о - сродство к лиганду равное парциальному давлению лиганда, при

котором насыщены 50 % участков связывания;

9. М - коэффициент, выражающий относительное сродство СО иОгК ге-

моглобину, миоглобину и клеточным глобинам при его насыщении на 50 %;

10. КОС - кислотно-основное состояние;

11. ИК - инфракрасный;

12. ПДЛ - перестраеваемые диодные лазеры;

13. МХК - многоходовая кювета;

14. АЦП - аналого-цифровой преобразователь;

15. ррт - 1 милионная часть;

16. ppb — 1 билионная часть;

ВВЕДЕНИЕ

'" Основные направления и актуальность исследований

^ Диссертация посвящена разработке методов определения содержания

эндогенной моноокиси углерода (СО) в выдыхаемом воздухе человека и лабораторных животных, основанных на высокочувствительном лазерном спектральном анализе, исследованиям с помощью этих методов основных закономерностей выделения эндогенного СО живыми организмами и разработке на этой основе новых неинвазивных диагностических подходов, которые могут быть применены в физиологических и клинических исследованиях.

Актуальность определения содержания СО в выдыхаемом воздухе, а также разработок аналитических устройств, предназначенных для подобных у измерений, обусловлена тем, что моноокись углерода является одним из эндогенных газообразных соединений, играющих значительную роль в жизнедеятельности организма. Особенности процессов ее образования в организме и транспорта от тканей и органов в выдыхаемый воздух в настоящий момент недостаточно хорошо изучены, а разработка подходов к использованию СО в ка-честве молекулы-биомаркера требует тщательных предварительных исследо-вании. Для этих целей должны использоваться новые методы высокочувствительного, достаточно точного и селективного инструментального анализа содержания СО в выдыхаемом воздухе, которые стали доступными лишь в последнее время.

В организме эндогенное СО образуется в результате ферментативно-управляемого катаболизма (разложения) гем-содержащих соединений [1-3]. Основная его продукция обусловлена гемолизом эритроцитарного гема в ходе эритропоэза, направленного на устранение стареющих клеток крови. Кроме *" того, некоторая доля эндогенного СО образуется при деградации миоглобина,

нейроглобина, цитоглобиа, цитохромов и ряда металлсодержащих ферментов, таких как каталаза, пероксидаза, триптофанпирролаза, гуанилатциклаза, N0-синтаза и других. Также возможно образование относительно малого количе-

ства СО негемовой природы за счет перекисного окисления липидов, фотоокисления, а также активности ксенобиотиков и некоторых бактерий [3]. Ре-зультаты недавних биохимических исследований показывают, что СО в орга- низме является не только конечным продуктом метаболических превращений упомянутых выше соединений, но и сигнальной молекулой (т.н. вторичным мессенджером), участвующей в механизме преобразования сигналов, регуляции клеточного метаболизма и в передаче информации [4,5].

Во избежание избыточного накопления, СО интенсивно выводится из организма. Для этих целей, помимо диффузии, транспорта в растворенном состоянии и конвективного газообмена, используется специальный механизм обратимого связывания этих молекул гем-содержащими белковыми структурами (гемоглобин, миоглобин, цитоглобин, нейроглобин, цитохром-аЗ), кратковре- менного буферирования на них и транспорта по градиенту концентраций О2 -от клеток и тканей в легкие [2,6-9]. Для выведения СО используется та же цепочка механизмов, с помощью которой осуществляется транспорт кислорода из легких и обеспечение дыхания клеток, только действующая в обратном направлении. В клетках СО может быть связано цитоглобином, нейроглобином [7-9] или цитохромами-аЗ (в митохондриях клеток). В мышечных тканях СО накапливается на миоглобине, а в крови - на гемоглобине. За счет потока кислорода, проникающего с кровью в ткани и клетки, между этими системами буферирования СО происходит постоянный обмен, так что молекулы СО постепенно продвигаются в направлении от клеток к легким. В легких СО диффундирует из крови в воздушное пространство легких и затем за счет вентиляции при дыхании выводится в атмосферу. На заключительном этапе пребывания эндогенного СО в крови, т.е. в альвеолярных капиллярах, темп его выде-ления в воздушное пространство легких находится в непосредственной зави- симости от перфузии и эффективности доставки кислорода к альвеолярной мембране легких [3]. Эта эффективность может меняться за счет вариации как газодинамических, так и диффузионных характеристик используемых дыхательных смесей.

Необходимо выделить несколько наиболее важных процессов, в которых эндогенное СО участвует в организме [1,3-5]. Во-первых, СО является вторичным мессенджером для нейромедиаторов и гормонов, поскольку активизирует работу фермента гуанилат-циклазы, участвующей в образовании циклического гуанизинмонофосфата. Последним определяется уровень кальция в клетке, от которого в конечном счете зависит активность протеин-киназ и некоторых биохимических процессов. Кроме того, СО участвует в механизме регуляции тонуса кровеносных сосудов и возможно влияет на внутриклеточные механизмы формирования долговременной памяти. Во-вторых, СО разделяет с О2 общую систему транспорта и буферирования, что позволяет использовать его как маркер при исследовании механизмов и самого транспорта кислорода. В-третьих, существуют предположения, что СО выделяется при воспалительных процессах и поэтому может быть использовано как маркер работы антиокси-дантной системы. Наконец, в-четвертых, основная функция молекул СО определяется их ролью в регуляции обновления клеток крови, т.е. СО может служить индикатором и маркером катаболизма.

Таким образом, для использования эндогенного СО в качестве биомаркера физиологических процессов существенным является то, что интенсивность выделения СО с выдыхаемым воздухом зависит от скорости продукции СО в организме, биохимических параметров среды в клетках и тканях организма и химического состава вдыхаемой газовой среды.

Благодаря этому использование высокочувствительного, высокоточного и селективного мониторинга эндогенного СО в выдыхаемом воздухе может быть актуально и перспективно для исследований:

• интенсивности метаболических и индуцированных процессов, связанных с образованием СО;

• диффузионных и конвективных процессов переноса кислорода в легких;

• эффективности процессов переноса кислорода кровью от легких к тканям, включая перфузию и тканевую микроциркуляцию;

• интенсивности основного обмена, образования и накопления кислых продуктов в условиях тканевой гипоксии.

Следует особо отметить, что одним из важных и перспективных аспектов данного подхода, основанного на анализе химического состава выдыхаемого воздуха, является возможность неинвазивных исследований некоторых важных параметров организма и базирующейся на них диагностики нормальных и патологических процессов.

Сложность анализа содержания эндогенного СО в выдыхаемом воздухе

<¦¦* обусловлена несколькими факторами. Во-первых, чувствительность газового

анализа СО должна быть на уровне 10 мкг/м3. Во-вторых, поскольку выдыхае-

мый воздух является сложной газовой смесью, требуется высокая селективность анализа. Применяемый метод должен обеспечить измерение следовых концентраций СО в присутствии азота, кислорода, паров воды, СОг и других компонентов выдыхаемого воздуха. В-третьих, измерения СО желательно про-* водить в масштабе времени близком к реальному, не применяя накопления,

^ ' обогащения и фильтрации газовой пробы. В-четвертых, применяемый метод должен обеспечивать возможность для долговременного и непрерывного мониторинга содержания СО в выдыхаемом воздухе с тем, чтобы можно было исследовать достаточно медленные физиологические процессы.

Один из возможных подходов к решению данной проблемы состоит в использовании лазерных технологий спектрального анализа, в частности, методов диодной лазерной спектроскопии, которая является признанным лиде-

' ¦ ром в области высокочувствительного и высокоселективного газового анализа.

,„ Именно этот подход был применен и развит нами в данной работе.

Цели и задачи исследований

Целью диссертации являлось исследование основных закономерностей выделения эндогенного СО с дыханием у человека и животных с помощью ме- тодов высокочувствительного лазерного анализа и разработка на этой основе новых методов неинвазивной биомедицинской диагностики.

В задачи исследования входили:

• Проведение разработки методов и средств высокочувствительного анализа и мониторинга содержания СО в выдыхаемом воздухе человека и лабораторных животных, основанных на использовании перестраиваемых диодных лазеров.

• Разработка методов и алгоритмов анализа данных мониторинга па- раметров дыхания, кровообращения и выделения эндогенного СО.

Исследование закономерностей выделения эндогенного СО с выдыхаемым воздухом в норме, при изменении состава вдыхаемой газовой смеси (вариации содержания СО в атмосфере, гипероксия, гипоксия, гиперкапния) и при выполнении различных физиологических тестов, таких как физическая на-грузка, гипервентиляция, задержка дыхания.

• Исследование содержания СО в выдыхаемом воздухе при некоторых заболеваниях.

• Оценка возможностей использования анализа содержания эндогенного СО в выдыхаемом воздухе в целях биомедицинской диагностики.

Научная новизна

Впервые методы высокочувствительного лазерного анализа были применены для определения и долговременного мониторинга содержания СО в выдыхаемом воздухе человека и лабораторных животных, что позволило исследовать основные закономерности выделения этого вещества с дыханием и продемонстрировать диагностическую значимость лазерного анализа СО в биомедицинских приложениях.

Впервые получены следующие результаты:

Разработан автоматический диагностический комплекс для измерения пара-метров газообмена, включающий в себя лазерный анализатор СО, анализаторы О2 и СОг, ультразвуковой измеритель потока газа. Основные технические параметры комплекса: Анализатор СО: время анализа - 5 с; чувствительность -5 мкг/м3; точность определения концентрации СО - 3 %; объем аналитической кюветы - 1 л; селективность анализа -100 %; время непрерывного мониторинга - не ограничено. Анализатор Ог: время анализа - 100 мс; чувствительность -от 0.1 %; точность - 1 % от полной шкалы измерений. Анализатор СОг: время анализа - 100 мс; чувствительность — от 0.01 %; точность 0.2% всей шкалы

измерения. Ультразвуковой измеритель потока газа: диапазон измерений -

0.006-20 л/с; точность измерений ~1 %; инерционность - 2-10" с; сопротивле-

*- ние дыханию - не выше 50 Па; измерения в кислородно-азотно-аргоновой и

кислородно-гелиевой средах в диапазоне давлений от 0.1 до 25 МПА при парциальном давлении кислорода от 0.01 до 0.1 МПА и произвольном процентном соотношении азотной и аргоновой составляющих газовой смеси.

т Разработаны методы регистрации выделения эндогенного СО в различных

экспериментальных условиях на человеке и животных: метод отбора пробы в изолированную емкость для определения среднего количества СО, выделяемого за один выдох, в том числе, при использовании маневра с задержкой дыхания; метода мониторинга концентрации СО в усредненном выдыхаемом воздухе для исследований выделения СО в покое, при дыхании искусственными дыхательными газовыми смесями и при выполнении физиологических тестов; метод мониторинга концентрации СО в альвеолярном воздухе; метод определения скорости выделения эндогенного СО с выдыхаемым воздухом; метод исследования выделений СО с выдыхаемым воздухом в условиях гипербарии.

Установлены основные закономерности выделения эндогенного СО в норме и в покое. Определена средняя концентрация СО в выдыхаемом воздухе и альвеолярном воздухе, а также скорость выделения СО с выдыхаемым воздухом в

норме. Обнаружено наличие циркадного ритма в скорости выделения СО с

выдыхаемым воздухом. Продемонстрировано влияние загрязнений атмосферного воздуха экзогенным СО на содержание моноокиси углерода в выдыхаемом воздухе. Определена динамика выделения СО с выдыхаемым воздухом у курильщиков.

Установлены закономерности и измерены основные параметры динамики выделения эндогенного СО с выдыхаемым воздухом у людей и лабораторных животных при дыхании гипероксическими и гипоксическими дыхательными газовыми смесями, а также у лабораторных животных при сочетанном влиянии гипероксии и гиперкапнии и при дыхании газовыми смесями с добавлением аргона.

Определены основные закономерности и измерены основные параметры динамики выделения эндогенного СО при проведении различных физиологических тестов: физической нагрузки различной мощности и длительности, гипервентиляции различной глубины и задержек дыхания различной длительности. Для физической нагрузки продемонстрировано наличие корреляции изменений скорости выделения СО с выдыхаемым воздухом с рН артериализован-ной крови и с концентрацией лактата в капиллярной крови. Для гипервентиляции обнаружено наличие корреляции изменений скорости выделения СО с выдыхаемым воздухом с рН артериализованной крови.

Определены средние уровни выделения эндогенного СО с выдыхаемым воздухом при ряде заболеваний органов дыхания. В частности продемонстрировано снижение концентрации СО в выдыхаемом воздухе при хроническом обструк-тивном бронхите, фиброзах легких, анемии и бронхиальной астме. В случае идеопатической интерстициальной пневмонии обнаружено уменьшение скорости выделения СО с выдыхаемым воздухом, коррелирующее с уменьшением диффузионной способности легочной мембраны. Было продемонстрировано значительное увеличение выделения СО над нормой при поражениях печени.

Практическая ценность работы

Разработаны инструментальные методы и средства для автоматизированного мониторинга содержания СО и других параметров дыхания у человека и лабораторных животных.

Сформулированы требования к условиям проведения анализа содержания эндогенного СО в выдыхаемом воздухе для целей биомедицинской диагностики.

Продемонстрирована возможность неинвазивного определения ряда

важных физиологических параметров (скорости катаболизма гем-содержащих

белков в организме, уровня гемоглобина, вариаций эффективности транспорта

>* кислорода к тканям, вариаций кислотно-основного состояния в организме) с

помощью анализа содержания эндогенного СО в выдыхаемом воздухе.

Показана возможность и эффективность предлагаемого подхода в исследованиях по спортивной и гипербарической физиологии. В частности, установлена связь динамики выделения эндогенного СО с выдыхаемым воздухом и лактатом крови при физических нагрузках. Так же разработанные методы мо-гут быть использованы для изучения воздействия на организм индифферент-<- ных газов, таких как гелий, аргон и криптон, а также для контроля терапевти-

ческого воздействия на организм гипероксических и гипоксических газовых смесей.

Разработанные методы могут быть использованы для целей неинвазив-ной биомедицинской диагностике.

ПОЛОЖЕНИЯ ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:

1. Применение методов диодной лазерной спектроскопии эффективно для f высоко-чувствительного и высокоселективного анализа и долговременного

мониторинга содержания эндогенной моноокиси углерода в выдыхаемом воздухе человека и лабораторных животных в реальном времени.

2. Динамика выделения эндогенной моноокиси углерода с выдыхаемым воздухом является показателем физиологического состояния организма при проведении различных функциональных проб и воздействии измененных факторов газовой среды. Отклонения скорости выделения эндогенного СО от нормы могут использоваться для неинвазивной биомедицинской диагностики.

Апробация работы

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на следующих международных, всесоюзных, всероссийских и региональных научных конференциях, симпозиумах и семинарах: Международной конференции SPIE "Биомедицинская оптика" (Лиль, Франция, 1994; Барселона, Испания, 1995; Сан-Хосе, США, 1995; Сан-Хосе, США, 1996), Международной конференции SPIE "Передовые технологии для мониторинга окружающей среды" (Денвер, США, 1996), Международной конференции SPIE "Биомедицинские датчики, визуализация и слежение" (Сан-Хосе, США, 1997), V Конференции по биологии при высоких давлениях (С.-Петербург, 1997), 7-ой Всероссийской школе по физиологии дыхания (Бологое, 1998), 11 Международной конференции по авиакосмической медицине и биологии (Москва, 1998), Международной конференции по заболеваниям органов дыхания и астме, (Сан-Диего, США, 1999), II Российской школе для практических врачей "Свободные радикалы и болезни легких" (Рязань, 1999), Конференции "Возможности и перспективы использования индифферентных газов в водолазной практике, биологии и медицине" (Москва, 1999), 11 Ежегодном конгрессе Европейского Респираторного Сообщества (Берлин, Германия, 2001), 12 Ежегодном конгрессе Европейского Респираторного Сообщества (Стокгольм, Швеция, 2002), 13 Ежегодном конгрессе Европейского Респираторного Сообщества (Вена, Австрия, 2003), 14 Ежегодном конгрессе Европейского Респираторного Сообщества (Глазго, Великобри-таня, 2004).

Кроме того материалы диссертации были представлены на семинарах ИОФАН им. A.M. Прохорова, семинарах ФИАН им. П.Н. Лебедева, ГНЦ РФ

ИМБП РАН, Института пульмонологии РАМН, Московской медицинской академии, Берлинского технического университета, Берлинского университета им. Гумбольдта, Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Медико-биологического департамента Космического центра им. Дж.Кеннеди, НАСА, Семинаре по лазерной медицине Российской Лазерной Ассоциации и Общемосковском семинаре по проблемам физиологии дыхания и пульмонологии.

Диссертация была апробирована на заседании секции «Экологическая медицина и барофизиология» Ученого совета ГНЦ РФ - ИМБП РАН от 13.04.2005 г.

Публикации

Основные результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 17-ти статьях и тезисах докладов на конференциях.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, заключения, приложения и списка литературы, изложена на 194-ти страницах печатного текста, включает 51 рисунок, 8 таблиц и список литературы из 171 наименований.

ГЛАВА 1 БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОКИСИ УГЛЕРОДА ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Физические и химические свойства окиси углерода

Окись углерода (угарный газ) - относительно инертное химическое соединение, которое обычно образуется в результате неполного сгорания углерода и органических материалов. Это огнеопасный газ без вкуса и запаха, не имеющий цвета, с низкой растворимостью в воде. Низкая химическая активность окиси углерода обусловлена ее высокой энтальпией (1074 кДж на молекулу), наиболее высокой среди любых других молекул. В таблице 1 , представлены наиболее важные физические и химические свойства СО [10].

Широко известна роль СО, как сильно ядовитого химического соедине-

Таблица 1.

Физические и химические свойства СО и коэффициенты перевода для единиц давления и концентрации [3,10]

Молекулярный вес 28.1

Плотность:

при 0° С, 1 атм 1.250 г/л

при 25° С, 1 атм 1.145 г/л

Плотность относительно воздуха: 0.967

Растворимость в воде при 37° С, 1 атм 1.83 мл/100 мл

Коэфициенты перевода единиц давления и концентрации для СО

lppm=10-4%

0.1 мм.рт.ст. = 131.6 мг/мЗ

при 0°С, 1 атм 1 мг/м3 = 0.800 мг/мЗ

1 мг/мЗ = 1.250 мг/м3

при 25°С, 1 атм 1 мг/м3 = 0.873 ррт

1 ррт= 1.145 мг/м3

ния, которая обусловлена его сильной конкуренцией с кислородом за места связывания на гемоглобине (НЬ) при высоких концентрациях СО экзогенного происхождения в окружающей среде. Химическое сродство гемоглобина к СО приблизительно в 240 раз выше, чем к кислороду [11], поэтому при значительно повышенных концентрациях СО (~0.1 %) во вдыхаемом воздухе над естественным природным уровнем (~0.1 мг/м3) он блокирует транспорт кислорода из вдыхаемого воздуха к тканям. В многочисленных экспериментальных исследованиях продемонстрировано, что вредное действие СО связано с гипоксией, обусловленной связыванием гемоглобина угарным газом [12]. Однако, имеется обоснованные доказательства того, что СО также оказывает вредное действие, проявляя себя как эндотоксин при поглощении его клетками [13]. В этом случае им блокируется дыхательная цепь в митохондриях за счет связывания ци-тохромов.

Окись углерода попадает в атмосферу, образуясь в основном в результате неполного сгорания и окисления углеводородов. Оба процесса имеют естественные и антропогенные источники. Естественные геохимические и биохимические источники дают -40 % (~1100 Мтонн/год) от ежегодной глобальной продукции окиси углерода на Земле [14]. Это СО образуется в результате окисления углеводородов (~900 Мтонн/год), жизнедеятельности растений (прорастание семян, -100 Мтонн/год), биохимических процессов в мировом океане (~40 Мтонн/год) и естественных лесных пожаров (~30 Мтонн/год) [14]. Существенно меньшая часть СО продуцируется внутри живых организмов (эндогенно) за счет деградации гемопротеинов у животных, растений и бактерий, обитающих на Земле [14,15].

Вклад антропогенных источников, составляющий остальные -60 % (~1500 Мтонн/год) ежегодной глобальной продукции СО, обусловлен деятельностью человека на Земле. Это СО порождается сжиганием органического топлива, преимущественно транспортом (~500 Мтонн/год), выжиганием леса (-400 Мтонн/год), окислением углеводородов (-390 Мтонн/год), сжиганием саванны (-200 Мтонн/год) и сжиганием древесины (-50 Мтонн/год) [14]. Сум-

марное содержание СО в атмосфере определяется как скоростью его образования, так и скоростью его стока. Время жизни атмосферного СО составляет приблизительно 2 месяца [14]. Из всей годовой продукции СО ~85 % окисляется до углекислого газа с помощью гидроксил радикалов [14], которые формируются при фотолизе озона [16]. Большая часть остального СО устраняется или почвенными микроорганизмами (-10%), или стратосферной диффузией (<5 %) [14]. Фоновая концентрация СО в атмосфере Земли составляет менее 0.1 мг/м3 [14].

Региональные и локальные уровни СО в окружающем воздухе могут изменяться значительно, от 0.1 до 10 мг/м3 в зависимости от скорости ветра, времени суток, сезона, индустриализации района, интенсивности движения транспорта, близости к источнику выделения, географической долготы или широты [14].

На количество СО в окружающей человека воздушной среде влияет тип жилья человека и его месторасположение [17], тип нагревательных приборов в жилище [18], вид используемого транспорта [19] и персональные привычки (например, курение или удаленность от места курения или курящего) [20]. Уровни СО в некоторых микросредах (здания, туннели, кабины лифтов, гаражи, перекрестки на автострадах, салон автомобиля, отсеки подводных судов, помещения индустриальных зданий или заполненных дымом участков помещений) могут превзойти глобальные средние величины и, следовательно, могут быть более опасными для нахождения в них человека с точки зрения потенциального воздействия на его здоровье. Установленные санитарные нормы безопасного содержания СО в атмосферном воздухе составляют: 3 мг/м3 -многоразовое среднесуточное воздействие (ПДКМС) и 10 мг/м3 - разовая