Содержание

ВВЕДЕНИЕ 7

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КАК ОБЪЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 13

1.1 Виды и тенденции развития систем теплоснабжения городских территорий 13

1.2. Технические особенности основного оборудования систем теплоснабжения 17

1.3. Характеристика источников тепловой энергии в системах теплоснабжения 18

1.4. Характерные схемы тепловых сетей градостроительных комплексов 20

1.5. Особенности прокладки тепловых сетей на городских территориях 23

1.6. Особенности эксплуатации систем теплоснабжения городских комплексов 26

1.7. Факторы техногенной опасности в системах теплоснабжения 27 Выводы по главе 1 31

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИСТЕЧЕНИЯ ГАЗА ПРИ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ГАЗОПРОВОДА 33

2.1. Характерные особенности формирования аварийных выбросов в атмосферу 33

2.2 Технологические аспекты образования аварийных выбросов газа в газораспределительных системах

36

2.3 Определяющие условия математического моделирования истечения газа при аварийном разрушении газопровода 43

2.4 Анализ применимости метода конечных разностей к оценке расходных характеристик истечения газа

50

2.5. Граничные условия численного анализа характеристик истечения газа 52

2.6 Оценка адекватности численных расчетов расходных характеристик аварийного истечения газа 55

2.7 Обобщение результатов численных экспериментов 58

2.8. Частичный разрыв трубопровода 61 Выводы по главе 2 62

ГЛАВА 3 . ОЦЕНКА ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЫБРОСОВ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 64

3.1. Особенности распространения выбросов от точечных источников непрерывного действия в условиях городской застройки 64

3.2. Определяющие факторы загрязнения застроенных территорий выбросами стационарных источников 68

3.3. Моделирующие закономерности рассеивания выбросов при аварийных разрывах газопроводов 71

2

3.4. Комплексная математическая модель распространения вредных веществ в воздушной среде 78

3.5. Алгоритм расчета по комплексной математической модели распространения вредных веществ в воздушной среде 82

3.5.1. Алгоритм расчета по эмпирической составляющей модели 82

3.5.2. Алгоритм расчета по диффузионной составляющей 88 комплексной модели 88

3.5.3. Алгоритм расчета по статистической составляющей комплексной модели 91

3.6. Обобщение результатов расчета распространения вредных веществ в воздушной среде Ошибка! Закладка не определена.

Выводы по главе 3 99

ГЛАВА 4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С АВТОНОМНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. 101

4.1. Общие принципы создания автоматизированной системы экологического мониторинга застроенных территорий с автономным теплоснабжением 101

4.2. Условия оптимального размещения станций контроля загрязнений 103

4.3 Основы формирования структурного модуля автоматизированной системы экологического

мониторинга качества воздушной среды застроенных территорий 106

4.3.1. Характеристика информационно- измерительного блока структурного модуля 108

4.3.2. Характеристика центра мониторинга структурного модуля 112

4.3.3. Характеристика подсистемы передачи данных контроля качества воздушной среды 113

4.4. Основы технической реализации системы экологического мониторинга качества воздушной среды

застроенных территорий 115

Выводы по главе 4 117

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 119

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 121

ПРИЛОЖЕНИЯ 130

Условные обозначения

А — коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы; а0 — скорость звука,

В - вектор неизвестных параметров (В =b0, bb ...,bm).

bo, ЬьЬ2 - параметры модели.

С - концентрация примеси, мг/м3;

Су, cz, - коэффициенты, характеризующие горизонтальную и вертикальную

диффузию примесей;

Ст — величина максимальной приземной концентрации вредных веществ, мг/м3;

Сф - значение фоновой концентрации

Су — суммарное загрязнение воздуха в данном регионе в рассматриваемый

период времени;

D - диаметр устья источника выброса, м. S - число станций контроля;

N - число близко расположенных источников с одинаковыми параметрами выбросов;

F -безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных примесей; КхКуКг - турбулентной диффузии, м2/с

к - капитальные вложения на автоматизированную систему экологического

мониторинга и управления качеством окружающей среды;

? — длина газопровода, м;

L - расход газа

GM - полная масса выброшенного газа, мг;

М — количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с; тип- безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника выброса; Мм — молекулярная масса газообразного вещества.

т, п- безразмерные коэффициенты, характеризующие условия выхода газовоздушной смеси из устья источника; /л - коэффициент расхода.

Н - высота выброса, м;

Нэ — эффективная высота источника выброса, м;

G - массовый расход, г/с

Q - интенсивность источника, мг/м3;

R - радиус устья трубы;

R — газовая постоянная

S — площадь отверстия (не превышает 10% от площади сечения трубы),

AT — разность температур между выбрасываемой газовоздушной смесью и

температурой окружающей среды, °С;

Тв - температура окружающей среды.

Тв -температура воздуха, °С;

т3 — момент закрытия крана-отсекателя,

г — время, с;

L — объемный расход выбрасываемой газовоздушной смеси, м3/с. а - охватывающая объем замкнутая поверхность;

р. и с, - критические плотность и скорость звука в газе,

tj — безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа на распространение примесей; х, у, z - координата точки, в которой рассчитывается концентрация (в метрах),

и — скорость ветра;

и0 - средняя скорость выхода газовоздушной смеси из устья источника, м/с;

V - объем выброса, м3/с;

Y - вектор зависимых переменных; X - вектор независимых переменных;

Y3 - экономический ущерб от загрязнения;

Зпр- приведенные затраты на автоматизированную систему экологического мониторинга и управления качеством воздушной среды. СЭкс — годовые эксплутационные расходы;

Ен - нормативный коэффициент; М - количество загрязняющих веществ. Smax> Smjn, Бдод. — соответственно максимальное, минимальное и допустимое значения концентраций загрязняющих веществ в выделенном районе (мг/ м3); X, У, Z - площадь зоны, где значения концентраций примесей могут быть соответственно выше, ниже или равны фоновым (км2). Эээ - эколого-экономический эффект, руб.; Ээкн - экономический эффект, руб.;

ЭЭкл - экологический эффект, руб.

Зээ - эколого-экономические затраты, тыс, руб.

Еээ - показатель эколого-экономической эффективности производства;

Ээкн- экономический эффект производственного процесса;

ЭЭкл - экологический эффект производственного процесса;

Зэки - экономические затраты производственного процесса;

Зэкл - экологические затраты производственного процесса.

Введение

Введение

Актуальность проблемы. В Российской Федерации, основная территория которой расположена в суровой климатической зоне, обеспечение потребителей тепловой энергией приобретает особо важное значение. Основными потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия и жилищно-коммунальный сектор, на долю которого приходится до 40% ее потребления. Источниками теплоснабжения промышленных предприятий являются крупные теплофикационные системы на базе собственных ТЭЦ и котельных, которые обеспечивают теплом как предприятие-собственника, так и прилегающие к нему районы. Кроме них около 600 млн. Гкал тепла в год производят 68 тыс. коммунальных котельных. Причем, чем крупнее город (более 100 тыс. чел), тем, как правило, мощнее и системы централизованного теплоснабжения. В большинстве крупных городов централизованным теплоснабжением обеспечено до 70-95% жилого фонда.

Учитывая, что основной ввод теплоэнергетических мощностей был осуществлен в 1960-70 гг., в последние годы в электроэнергетике России неуклонно обостряется проблема физического и морального старения оборудования теплоэнергетических сетей (ТЭС). Так, степень физического износа оборудования характеризуется составом оборудования ТЭС по возрастным группам на 2002 г. ориентировочно следующими показателями: от 5 до 20 лет - 35 %; от 20 до 30 лет- 35%; от 30 до 50 лет - 30%.

Инвентаризация показывает, что фактический срок службы значительной части оборудования центральных котельных и ТЭЦ заметно превышает предусмотренный технической документацией. Такое оборудование по функционально-технологическим характеристикам физически и морально устарело, и по экономичности существенно уступает современным образцам.

Данное обстоятельство обусловливает заметный рост затрат на поддержание требуемого технологического состояния основного оборудования систем теплоэнергоснабжения, то есть в конечном счете - стоимость отпускаемого тепла.

Удорожание тепла, отпускаемого от ТЭЦ, привело к тому, что в настоящее время сложилась устойчивая тенденция сооружения промышленными предприятиями собственных котельных и отказа от тепловой энергии крупных теплоисточников.

По той же причине в жилищно-коммунальном секторе столь же очевидно проявляется тенденция перехода на автономные источники теплоснабжения.

Отсутствие в автономных системах сложных транспортных сетей с подземной, а в ряде случаев, и наружной прокладкой определяет существенно более высокую степень их эксплуатационной надежности. То есть, по экономическим показателям и надежности автономные системы более предпочтительны.

Однако с точки зрения экологической безопасности их оценка не может быть столь же однозначной. Очевидно, что при уменьшении единичной мощности источников автономного теплоснабжения, показываемого источником централизованного теплоснабжения, их число в расчете централизованного теплоснабжения значительно больше. Тем самым возрастает и число приходящихся на район источников выбросов в атмосферу дымовых газов, которыми являются автономные котельные. Причем, рассредоточенными и низкими по высоте выбросов, источниками. Последние особенно неблагоприятны для качества воздушной среды прилегающих территорий, так как осуществляются в инфраструктуре городских застроек, т.е. непосредственно в зоне обитания. Кроме того, увеличение числа автономных котельных соответственно формирует более разветвленную сеть газопроводов. Для них также характерны проблемы коррозии (внутренней), механических разрушений и т.д. С учетом тенденции активного строительства систем автономного теплоснабжения очевидна необходимость изучения закономерностей обеспечения их экологической безопасности, условий мониторинга воздушной среды градостроительных комплексов с развитыми системами автономного теплоснабжения.

Работа выполнялась в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета.

Цель работы - защита воздушного бассейна застроенных территорий от загрязнения в условиях децентрализации систем теплоснабжения посредством разработки основ экологического мониторинга на основе построения математических моделей формирования выбросов дымовых газов теплогенерирующих источников и аварийных разрывов газопроводов систем их газоснабжения.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

- оценка технологических элементов тепловых и газораспределительных сетей газоснабжения теплогенерирующих источников как источников выбросов, определяющих степень загрязнения воздушного бассейна застроенных территорий;

- анализ факторов, определяющих условия формирования и закономерности рассеивания выбросных факелов загрязняющих веществ в атмосфере, способствующих созданию устойчивых зон загрязнения воздушного бассейна застроенных территорий;

- определение физико-технологических условий организационных принципов создания системы экологического мониторинга качества воздушной среды застроенных территорий в условиях интенсивной децентрализации систем тепло снабжения;

- разработка структуры модуля автоматизированной системы экологического мониторинга применительно к крупному городскому комплексу с плотной многоэтажной застройкой и развитой инфраструктурой предприятий;

- определение закономерностей и условий математического описания нестационарного истечения газа при аварийном разрыве газопровода распределительной сети;

- проведение численных экспериментов по оценке характеристик процесса истечения газа и формирования факела рассеивания при аварийном разрыве газопровода;

- установление закономерностей и определяющих факторов расчета формирования и рассеивания выбросов дымовых газов теплогенерирующих источников децентрализованных систем теплоснабжения;

- разработка алгоритма расчета характеристик формирования полей концентраций загрязняющих веществ в воздушном бассейне застроенных территорий в условиях комплексного воздействия выбросов теплогенерирующих источников и аварийных разрывов газопроводов.

Основная идея работы состоит в построении комплексной модели и разработке алгоритмов расчета полей концентраций и возможности оценки токси-доз воздействия выбросов аварийных разрушений систем газоснабжения автономных теплогенерирующих источников как методологической основы мониторинга качества воздушной среды застроенных территорий в условиях децентрализации систем теплоснабжения.

Методы исследования включали: аналитическое обобщение известных научных и технических результатов, математическое моделирование, численный эксперимент и статическую обработку данных с применением ЭВМ.

Достоверность представленных в работе положений, результатов и выводов подтверждается использованием широко известных математических методов исследований и фундаментальных положений классической аэродинамики,

прямым и косвенным совпадением результатов численных экспериментов автора с данными, полученными другими исследователями. Научная новизна работы состоит в том, что:

- установлены факторы, определяющие условия формирования и закономерности рассеивания выбросных факелов загрязняющих веществ в атмосфере, способствующие созданию устойчивых зон загрязнения воздушного бассейна застроенных территорий;

- установлены определяющие факторы и сформулированы основные принципы экологического мониторинга воздушной среды застроенных территорий в условиях активной децентрализации систем теплоснабжения;

- разработаны расчетные модели, описывающие гидродинамические закономерности нестационарного истечения газа при полном и частном разрыве газопровода и распространения газового облака в атмосфере; изложены особенности реализации этих моделей, определяемые условиями их взаимосвязи;

- проведены численные эксперименты по оценке характеристик процесса истечения газа и формирования факела газового выброса при аварийном разрыве газопровода;

- определены теоретические и технологические условия и организационные принципы создания системы экологического мониторинга качества воздушной среды застроенных территорий при интенсивной децентрализации систем теплоснабжения;

- предложен и обоснован алгоритм определения оптимального числа станций экологического контроля качества среды застроенных территорий с учетом особенностей формирования полей концентраций загрязняющих веществ аварийными выбросами и выбросами теплогенерирующих источников в условиях децентрализации систем теплоснабжения.

Практическое значение работы:

- предложена структура модулированной автоматизированной системы экологического мониторинга воздушного бассейна застроенных территорий применительно к условиям децентрализованного развития инфраструктуры теплогенерирующих источников автономных систем теплоснабжения;

- проведена оценка технологических элементов тепловых и газораспределительных сетей газоснабжения теплогенерирующих установок автономных систем теплоснабжения как источников выбросов, определяющих степень загрязнения воздушного бассейна застроенных территорий;

10

- разработан алгоритм и методологические основы последовательного расчета характеристик аварийного выброса газа при полном и частичном аварийном разрушении газопровода сети газоснабжения теплогенерирующих установок автономных систем теплоснабжения;

- разработана алгоритмы расчета структуры и числа станций контроля системы экологического мониторинга на основе характеристик формирования полей концентраций загрязняющих веществ в воздушном бассейне застроенных территорий под воздействием аварийных выбросов газораспределительных сетей и дымовых газов теплогенерирующих источников автономных систем теплоснабжения.

Реализация результатов работы:

- разработаны технические рекомендации для ПТБ ПСО "Волгоградграж-данстрой" по составу технико-эксплуатационных мероприятий обеспечения экологической безопасности эксплуатации газораспределительных сетей и установок при проектировании систем автономного теплоснабжения;

- для НПО "Волгорадэкохимпром" составлены рекомендации по технико-экономическому обоснованию технических условий экологического мониторинга воздушной среды при разработке мероприятий ООС на предприятиях ТЭК;

— материалы диссертационной работы использованы кафедрой "Отопление, вентиляция и экологическая безопасность" ВолгГАСУ в курсах лекций, курсовом и дипломном проектировании по дисциплинам специальностей 2907.00 "Теплогазоснабжение и вентиляция" и 3320.00 "Инженерная защита окружающей среды"

На защиту выносятся:

— расчетные математические модели, описывающие гидродинамические закономерности нестационарного истечения газа при полном и частичном аварийном разрушении газопровода и распространения газового облака в атмосфере;

— результаты численных экспериментов по оценке характеристик процесса истечения газа и рассеивания газового облака при аварийном разрыве газопровода;

— теоретические и технологические условия и организационные принципы создания систем экологического мониторинга качества воздушной среды застроенных территорий при интенсивной децентрализации систем теплоснабжения;

11

— алгоритмы и методы расчета характеристик формирования полей концентраций загрязняющих веществ в воздушном бассейне застроенных территорий под воздействием аварийных выбросов газораспределительных сетей и дымовых газов теплогенерирующих источников автономных систем теплоснабжения;

— обоснование и алгоритм определения оптимального числа станций экологического контроля качества воздушной среды застроенных территорий с учетом особенностей формирования полей концентраций загрязняющих веществ в условиях децентрализации систем теплоснабжения;

— принципы формирования модулированной структуры автоматизированной системы экологического мониторинга воздушного бассейна застроенной территории применительно к условиям децентрализованного развития инфраструктуры теплогенерирующих источников автономных систем теплоснабжения.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и получили одобрение на международных научных конференциях "Качество внутреннего воздуха и окружающей среды" (Волгоград 2003, 2004 гг); научно-технической конференции "Региональные технологические и экономико-социальные проблемы развития строительного комплекса Волгоградской области" (Волгоград, 2003 г.); II научно-технической конференции "Материаловедение, технология и экология в третьем тысячелетии" (Томск, 2003 г.); ежегодных научно-технических конференциях ВолгГАСУ (2002-2004 г.).

Публикации. Основные результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 6 работах.

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего 116 наименований, и приложений общим объемом 138 страниц, содержит 43 рисунка и 12 таблиц.

12

ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, КАК ОБЪЕКТОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

Современное состояние комплекса теплоснабжения в строительном комплексе и ЖКХ отличается существенным изменением приоритетов, определяющих как технико-экономические подходы, так и стратегию развития в целом.

В первую очередь это касается вопросов функционально-структурной модернизации систем теплоэнергоснабжения обусловливающих повышение эко-лого-экономической эффективности и надежности их эксплуатации. Основу такой модернизации составила замена устаревших функционально-технологических элементов и оборудования общепризнанными в мировой практике современными образцами теплотехнического оборудования, узлов и материалов, либо соответствующих их техническому уровню [24, 73].

Соответственно, на этой основе в отечественную практику широко входят инженерные решения и тенденции, отвечающие мировой практике развития систем теплоснабжения.

Это делает необходимым всесторонний анализ и оценку данного процесса и прежде всего его экологических последствий.

1.1 Виды и тенденции развития систем теплоснабжения городских территорий

В общем случае в каждой системе теплоснабжения можно выделить следующие основные функционально-теплотехнические элементы: источник тепловой энергии, транспортирующие тепловые сети, абонентские вводы и местные системы потребителей тепла [25, 27].

В зависимости от состава устройств и назначения элементов системы теплоснабжения классифицируют по: источнику приготовления тепла; роду теплоносителя; способу подачи воды на горячее водоснабжение; количеству трубо-

13

проводов тепловых сетей; способу обеспечения потребителей тепловой энергией и др.

По источнику приготовления тепла различают три вида систем теплоснабжения: 1) высокоорганизованное централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки тепла и электроэнергии на ТЭЦ — теплофикация; 2) централизованное теплоснабжение от районных отопительных и промыш-ленно-отопительных котельных; 3) децентрализованное теплоснабжение от автономных котельных.

По роду теплоносителя различают водяные и паровые системы теплоснабжения. Водяные системы применяют в основном для теплоснабжения сезонных потребителей и горячего водоснабжения, а в некоторых случаях и для технологических процессов. По протяженности водяные системы теплоснабжения составляют около 48% от общей длины всех тепловых сетей.

Паровые системы теплоснабжения получили распространение в основном на промышленных предприятиях, где требуется высокотемпературная тепловая нагрузка.

По способу подачи воды на горячее водоснабжение водяные системы делят на закрытые и открытые. В закрытых водяных системах теплоснабжения воду из тепловых сетей используют только как греющую среду для нагревания в подогревателях поверхностного типа водопроводной воды, поступающей затем в местную систему горячего водоснабжения. В открытых водяных системах теплоснабжения горячая вода к водоразборным приборам местной системы горячего водоснабжения поступает непосредственно из тепловых сетей.

По количеству трубопроводов различают однотрубные и многотрубные системы теплоснабжения.

По способу обеспечения потребителей тепловой энергией различаются одноступенчатые и многоступенчатые системы теплоснабжения.

В одноступенчатых системах теплоснабжения потребители тепла присоединяют непосредственно к тепловым сетям (рис. 1.1), через узлы присоединения потребителей тепла к тепловым сетям — абонентские вводы. На абонентском вводе каждого здания устанавливают подогреватели горячего водоснаб-

14

жения, элеваторы, насосы, арматуру, контрольно-измерительные приборы для регулирования параметров и расходов теплоносителя по местным отопительным и водоразборным приборам. Абонентский ввод часто называют местным тепловым пунктом (МТП). Если абонентский ввод сооружается для отдельной, например технологической установки, то его называют индивидуальным тепловым пунктом (ИТП) [65].

nKm

МТП МТП МТП

тп5

сн©

МТП

Рис. 1.1. Схема одноступенчатой системы теплоснабжения: 1 — магистральные трубопроводы; 2 - ответвления; МТП — местный тепловой пункт; ТП — теплофикационный подогреватель; ПК - пиковый котел; СН - сетевой насос.

Непосредственное присоединение отопительных приборов ограничивает пределы допустимого давления в тепловых сетях, так как высокое давление, необходимое для транспорта теплоносителя к конечным потребителям, опасно для радиаторов отопления. В силу этого одноступенчатые системы применяют для теплоснабжения ограниченного числа потребителей от котельных с небольшой длиной тепловых сетей.

В многоступенчатых системах (рис. 1.2) между источником тепла и потребителями размещают центральные тепловые пункты (ЦТП) или контрольно-распределительные пункты (КРП), в которых параметры теплоносителя могут изменяться по требованию местных потребителей. ЦТП и КРП оборудуются насосными и водонагревательными установками, регулирующей и предохранительной арматурой, контрольно-измерительными приборами, предназначенными для обеспечения группы потребителей в квартале или районе теплом необходимых параметров. С помощью, насосных или водонагревательных устано-

15

вок магистральные трубопроводы (первая ступень) соответственно частично или полностью гидравлически изолируются от распределительных сетей (вторая ступень). Из ЦТП или КРП теплоноситель с допустимыми или установленными параметрами для местных потребителей по общим или отдельным трубопроводам второй ступени подается в 10U каждого здания. При этом в МТП производятся лишь элеваторное подмешивание обратной виды из местных отопительных установок, местное регулирование расхода воды на горячее водоснабжение и учет расхода тепла.

4??

Рис. 1.2. Схема двухступенчатой системы теплоснабжения:

1 — магистральные трубопроводы; 2 — ответвления; 3 — распределительные сети; 4, 5 — ответвления к зданиям на отопление и вентиляцию; 6 - ответвление на технологические процессы

Полная гидравлическая изоляция тепловых сетей первой и второй ступени считается важным фактором повышения надежности теплоснабжения и увеличения дальности транспорта тепла. Многоступенчатые системы теплоснабжения с ЦТП и КРП позволяют в десятки раз уменьшить число местных подогревателей горячего водоснабжения, циркуляционных насосов и регуляторов температуры, устанавливаемых в МТП при одноступенчатой системе. В ЦТП возможна организация обработки местной водопроводной воды для предупреждения коррозии систем горячего водоснабжения. Наконец, при сооружении ЦТП и КРП сокращаются в значительной мере эксплуатационные затраты и затраты на содержание персонала для обслуживания оборудования в МТП.

16

1.2. Технические особенности основного оборудования систем теплоснабжения

Основным преимуществом открытых систем теплоснабжения является высокая эффективность теплофикации благодаря максимальному использованию низкопотенциальных источников тепла на ТЭЦ для нагревания большого количества подпиточной воды. В закрытых системах подпитка сетей не превышает 0,5%, от объема сетевой воды, содержащейся в системе, поэтому возможности утилизации тепла сбросной воды и продувки на ТЭЦ значительно ниже открытых систем. Но для подготовки подпиточной воды в открытых системах требуется более мощное оборудование химводоочистки и деаэрации [25,77].

Тепловые пункты открытых систем теплоснабжения проще и дешевле теплопунктов закрытых систем, так как на абонентских вводах вместо подогревателей устанавливаются только смесители горячего водоснабжения. На горячее водоснабжение в открытых системах расходуется деаэрированная сетевая вода, вследствие чего местные установки менее подвержены коррозии. В закрытых системах для уменьшения коррозии местных установок горячего водоснабжения требуется дополнительная затрата на оборудование для обработки водопроводной воды.

Открытые системы отличаются высокой нестабильностью гидравлических режимов, для повышения надежности теплоснабжения необходима установка аккумулирующих емкостей у источника тепла или на абонентских вводах.

В ряде городов с открытым водоснабжением качество сетевой воды часто не отвечает санитарным нормам по цветности и запаху. Это происходит из-за недостаточной промывки систем отопления после ремонта, из-за неполной деаэрации подпиточной воды, особенно в РК. Сочетание открытой системы с независимой схемой присоединения отопительных установок данный недостаток устраняет, т.к. сетевая вода проходит только через подогреватель отопительной системы, не соприкасаясь с самой системой.

Зависимая схема присоединения отопительных систем не требует установки теплообменников, что обеспечивает ей широкое распространение, особенно

17

Список литературы