Содержание

1. Введение 3

2. Возможные опасности, последовательности событий, исходы аварий, последствия – результат систематизации 5

3. Аттестация производств по видам опасностей. Сертификация рабочих мест, технологических линий, оборудования (в нефтяных комплексах) 8

4. Природные углеводородные газы, их применение 15

5. Сжиженные (СНГ, СУГ) газы – состав, свойства. Принадлежность к классам опасности (№ ООН, аварийная карточка) 18

6. Общие свойства, опасность взрывовозгораний сжиженных нефтяных газов (СНГ) 26

7. Цистерны для перевозки СНГ железнодорожным транспортом 28

8. Инициирующие события, приводящие к авариям. Время накопления опасного отхода. Четыре фазы аварии. 37

9. Анализ сценариев аварийных событий на примерах аварий в США (Уэйверли, 1978) и в Мексике (1984) 41

10. Поражающие факторы аварий с участием СНГ. Дефлаграция, детонация. 42

11. Выводы 49

12. Нормативные акты 49

13. Литература 50

Приложение 1 51

Введение

1. Введение

Интенсивное развитие топливно-энергетического и химического комплексов мировой экономики и связанная с этим добыча, транспортировка, переработка сырья подняли серьезную проблему увеличения риска возникновения аварийных ситуаций.

Одним из главных источников напряженной экологической обстановки, а также аварий, взрывов и техногенных катастроф являются предприятия нефтехимического комплекса. Развитие нефтеперерабатывающей и нефтехимической про¬мышленности, высокая энергонасыщенность предприятий сопро¬вождаются ростом количества пожаров и объемных огненных взрывов топливно-воздушных смесей. Растут и масштабы катастроф. Поэтому увеличивается ущерб, наносимый со стороны соответствующих предприятий, населению, природной среде. Это означает, что повышение пожаровзрывобезопасности предприятий топливно-энергетической и химической промышленности является важнейшей составной частью обеспечения защищенности населе¬ния от угроз техногенного и экологического характера.

Известно, что ежегодно в мире, например на нефтеперерабаты¬вающих предприятиях, происходит до 1500 аварий, 4% которых связаны с массовой гибелью людей; материальный ущерб в сред¬нем составляет свыше 100 млн. долл. в год. Аварийность предпри¬ятий непрерывно растет. Так, в США за тридцать лет число ава¬рий в нефтепереработке увеличилось в 3 раза, число человеческих жертв - почти в 6 раз, материальный ущерб - в 11 раз.

Крупные аварии на опасных производствах сопровождаются, как правило, выбросом пожаровзрывоопасных веществ в атмосфе¬ру и загазованностью территории. Это происходит при обычном режиме работы техно¬логического оборудования и при аварийной разгерметизации аппа¬ратов и коммуникаций.

Вследствие разветвленной сети технологических коммуника¬ций, большой плотности насыщения территории предприятия открытых технологических уста¬новок, высокого энергосодержания этих установок последствия воз¬можных аварий на открытых площадках более опасны, чем в зак¬рытых производственных зданиях.

На современном этапе повышение уровня пожаровзрывобезопасности неразрывно свя¬зано с комплексным решением экологических проблем всего опас¬ного производства и включает следующие основные направления:

• анализ экологической опасности и оценку риска современ¬ных объектов;

• разработку и внедрение системы экологического монито¬ринга, основными задачами которого являются слежение за качеством окружающей среды, выявление источников загрязнений пожаро¬опасными и прочими компонентами, предупреждение возможных аварийных ситуаций и оперативное принятие мер по их устра¬нению;

• совершенствование технологических процессов и реконст¬рукцию оборудования;

• совершенствование систем управления производством, тех¬нологическими процессами, качеством окружающей среды и пожаровзрывобезопасностью.

Существенную роль в современных техногенных авариях играют сжиженные углеводородные газы (СУГ). С увеличением объемов их производства, транспортировки, хранения и потребления растет число пожаров, отличающихся большой длительностью, значительными людскими и материальными потерями. Согласно статистическим данным, прямые материальные потери от таких пожаров составляют существенную долю от стоимости всего предприятия.

В связи с этим, актуальной является изучение аварийных событий с участием СУГ. Цель данной дипломной работы - изучение аварийных событий с участием одной группы таких газов – сжиженных нефтяных газов (СНГ).

Изучение причин возникновения аварий на основе научной ме¬тодологии позволяет решать важнейшие практические вопросы промышленной безопасности. Выявление опасных производствен¬ных факторов и зон, их воздействия на прилегающие к предприя¬тиям жилые объекты способствует внедрению новых технологий обеспечения безопасности и оптимизации мер и средств подавле¬ния развития и локализации аварий. Поэтому в задачи данной работы входит:

• описание свойств СНГ, определяющих аварийность производств и процессов, включающих применение таких газов;

• детальный анализ аварий с участием СНГ;

• аттестация производств, использующих СНГ, по видам опасностей;

• изучение возможностей предотвращения аварийных событий с участием СНГ.

Список литературы

13. Литература

Абросимов А.А. Управление промышленной безопасностью. – М.: КМК Лтд, 2000.

Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем: Учебник / Под ред. М.Ю. Доломатова, Э.Г. Теляшева. – М.: Химия, 2002.

Бард В.Л., Кузин А.В. Предупреждение арий в нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах. – М.: Химия, 1984.

Преображенский Н.И. Сжиженные углеводородные газы. – Л.: Недра, 1975.

Сафонов В.С., Одишария Г.Э., Швыряев А.А. Теория и практика анализа риска в газовой промышленности. – М.: НУМЦ Минприроды России, 1996.

Станкевич Н.А., Вигдорчик Д.Я. Справочник по сжиженным углеводородным газам. – Л.: Недра, 1986.

Химическая энциклопедия. В пяти томах. Том 1. / гл. ред. И. Л. Кмунянц. – М.: Советская энциклопедия, 1988.