Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1. Краткая характеристика здания.

2. Экспертиза архитектурно-строительной части.

2.1. Определение требуемой степени огнестойкости здания.

2.2. Оценка пределов огнестойкости строительных конструкций.

2.3. Экспертиза объёмно-планировочных и конструктивных решений.

2.4. Оценка пределов огнестойкости п/п преград в здании

2.5. Экспертиза эвакуационных путей и выходов.

2.6. Экспертиза проводымной защиты здания.

3. Инженерные расчёты.

3.1. Расчёт противодымной защиты коридоров здания (жилой части).

3.2. Расчёт противодымной защиты лифтовой шахты (жилая часть).

3.3. Расчёт подпора воздуха в тамбур - шлюзы автостоянки.

4. Разработка конструктивно-планировочных решений.

4.1. Подсистема пассивной противопожарной защиты.

4.1.1. Объёмно-планировочные решения по архитектурно-строительной части.

4.1.2. Противопожарные технические решения по огнезащите.

4.1.3. Противопожарные технические решения по эвакуационным путям и выходам.

4.1.4. Технические решения по наружному водоснабжению для целей пожаротушения.

4.1.5. Противопожарные технические решения по электротехнической части.

4.2. Подсистема активной противопожарной защиты.

4.2.1. Центральный автоматизированный диспетчерский пункт управления подсистемами активной противопожарной защиты.

4.2.2. Подсистема обнаружения и оповещения о пожаре.

4.2.3. Подсистема автоматического пожаротушения.

4.2.4. Подсистема оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

4.2.5. Подсистема противодымной защиты.

4.2.6. Подсистема внутреннего пожаротушения.

5. Оценка экономической эффективности предлагаемых технических решений.

Литература.

Введение

ВВЕДЕНИЕ

Одной из основных характерных особенностей современного строительства является увеличение строительства многофункциональных зданий. Поэтому проблема обеспечения пожарной безопасности таких зданий, людей и имущества является основной при разработке, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта.

Пожарная безопасность такого здания должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Анализ требований, направленных на обеспечение пожарной безопасности зданий и сооружений, предусматривает два основных вида защиты: пассивная и активная системы п/п защиты.

К системе пассивной противопожарной защиты относятся нормативные требования, соблюдение которых позволяет обеспечить правильную привязку здания к существующим градостроительным решениям, выбрать наиболее экономичные строительные конструкции и материалы, решить проблемы внутренней планировки и эвакуации людей.

Система активной п/п защиты включает нормативные положения, направленные на ограничение распространения возможного пожара и его локализацию, к ним можно отнести требования к проектированию внутреннего пожаротушения и сигнализации, противодымной защиты.

Системы пассивной и активной п/п защиты неразрывно связаны между собой и не являются взаимозаменяемыми. Помимо этого, в системах разрабатываются организационные п/п мероприятия, к числу которых относятся: инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по эксплуатации подсистемы п/п защиты, приказы по пожарной безопасности.

Системы пожарной безопасности характеризуются уровнем обеспеченич пожарной безопасности людей и материальных ценностей, а также экономическими критериями эффективности этих систем для материальных ценностей и выполняют следующие задачи:

исключают возникновение пожара

обеспечивают пожарную безопасность людей

обеспечивают пожарную безопасность материальных ценностей

обеспечивают пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

Целью дипломного проекта является разработка концепции противопожарной защиты многофункционального здания.

Список литературы

Литература

1. ГОСТ 12.01.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - М.: Издательство стандартов, 1992г.

2. СниП 2.08.0 -89*. Жилые здания/ Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП,1999.

3. СНиП 21-02-99. Стоянки автомобилей.

4. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений./ Госстрой России. - М.: ГУП ЦПП,1999.

5. СНиП 2,04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование/ Госстрой России. - М.: АПП ЦИТП,1992.

6. СНиП 2.04.01 -85. Внутренний водопровод и канализация зданий/ Госстрой СССР - М.: АПП ЦИТП,1985.

7. СНиП 2.04.02 -84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России-М.: Стройиздат,1985.

8. СНиП 2.04.09-84*. Пожарная автоматика зданий и сооружений./ Госстрой СССР. -М.: ЦИТП Госстроя СССР,1985.

9. НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности М.: ГУГПС МВД России,1995.

10. НПБ 104-95. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях. - М.: ГУГПС МВД России,1995.

11. НПБ 110-99. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. -М.: ГУГПС МВД России.1999.

12. ГОСТ 30403-96. Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. -М: Издательство стандартов,1997.

13. Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. -2 изд., перераб. И доп. -М.: Стройиздат.1985.

14. Ройтман М.Я. Пожарная профилактика в строительном деле. -М.: ВИПШ МВД СССР,1975.

15. Кудаленкин В.Ф. Методологические указания к дипломному проектированию для слушателей ВИПТШ МВД СССР. - М.: ВИПТШ МВД СССР,1987.