Содержание

Введение 5

1. Анализ хозяйственной деятельности хозяйства. 6

1.1. Состав хозяйства и производственные показатели. Краткая характеристика. ООО "Новомиасское". 6

1.2. Энергетика хозяйства 11

1.3. Существующая система эксплуатации электрооборудования и электротехнической службы. 14

1.4. Результаты анализа и обоснование дипломного проекта 21

2. Обоснование оптимального варианта электротехнической службы 23

2.1. Расчет объема работ и численности персонала. 24

2.2. Определение трудозатрат на проведение плановых профилактических работ. 26

3. База технического обслуживания и ремонта. 43

3.1. Расчет площади и компоновка участков базы технического обслуживания и ремонта. 43

3.2. Выбор технического оборудования. 44

3.3. Разработка технологической документации. 46

3.4. Методика составления графиков Т.О. и Т.Р. 46

4. Расчет, освещения и светильной сети. 48

4.1. Выбор светильников участка ремонта силового оборудования. 48

4.2. Участок ремонта ПЗА 50

4.4. Электротехнический раздел. Выбор схемы электроснабжения 54

6. Мероприятия по повышению эксплутационной надежности погружных электронасосов 57

6.1 контроль технического состояния погружных электродвигателей без подъема из скважины 57

6.2 Защитно-переключающее устройство для защиты погружных электродвигателей от неполнофазных режимов работы 58

6.3 Фазочувствителъное устройство защиты ФУЗ-И. 62

Список литературы: 66

Заключение 67

5.2. Расчет системы отопления 69

5.3. Расчет силовой сети 71

7. Безопасность труда. 74

7.1. Требования к безопасности труда 74

7.3. Защитные меры в электроустановках. 74

7.3.1.Молниезащита объекта. 74

7.3. Расчет эффективности зануления 78

7.4. Противопожарные мероприятия. 80

7.5 Охрана окружающей среды. 84

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 97

Введение

Агропромышленный комплекс - важная отрасль народного хозяйства. Задача его состоит в наружном обеспечении страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем, повышением эффективности хозяйства.

Большая роль в успешном выполнении своей задачи отводится электромеханизации производственных процессов применения электрической энергии в хозяйстве. Достигнутый на настоящее время уровень электрификации и отвечает требованием сельскохозяйственных предприятий.

В каждом технологическом процессе используется до 1000 электродвигателей, большое число электронагревательных, осветительных и облучательных установок, сложных систем автоматики и ПЗА. Опыт электофикации сельскохозяйственного хозяйства показывает, что без хорошей работы и электротехнической эксплуатационной службы, только увеличили число электроустановок, и дает ожидаемого роста эффективности хозяйства и не позволяет полностью использовать потенциальные возможности электрооборудования.

Для повышения уровня эксплуатации электрооборудования необходимо повысить качество его изготовления, правильно применить в соответствии с работами и условиями окружающей среды, использовать надежные средства защиты, организовать правильную эксплуатацию и ремонт, обеспечить необходимыми средствами и материалами.

Только при работе всех мероприятий можно ожидать положительный результат.

Список литературы

1. Браткова О.Н., Источники питания сварочной дуги. - М.: Энергоатомиздат, 1982. - 210 с.

2. Будзко И.А., Гессен В. Ю., Электроснабжение сельскохозяйственного отделения. - М.: Колос, 1979. - 294 с.

3. Зайнишев А.В., Николаев Н.Я. Методические указания к разделу безопасности труда в дипломных работах и проектах - Челябинск, ЧГАУ, 1994. - 46 с.

13. Закс М. И., Каганский Б. А., Печенин А. А. Трансформаторы для электродуговой сварки. - Л.: Энергоатомиздат, 1988. - 136 с.

14. Кенарев Ф.М. и др. Охрана труда Под редакцией Конарева Ф.М. - М.: Агропромиздат, 1988. - 215 с.

15. Кравчик А.Э. Шлаф М.М., Афонин Е.А. Асинхронные двигатели серии ЧА. Справочник - М.: Энергоатомиздат, 1982. - 504 с.

16. Мешков А.А. Программа расчета заземлителя. ЧГАУ 1986. - 60 с.

17. Охрана окружающей среды от загрязнений выбросами ДВС - К.: Урожай, 1989. -224 с.

18. Охрана труда в электроустановках. Учебник для ВУЗов. Под редакцией Князевского В.А. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 600 с.

19. Рахманин В.Г. Методические указания по расчету экономической эффективности электротехнической службы сельскохозяйственного предприятия. Челябинск, ЧГАУ 1990. - 44 с.

20. Рахманин В.Г. Методические указания по сбору статистических материалов для анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия. - Челябинск, ЧГАУ, 1989. - 46 с.

21. СниП П-33-75. отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. Нормы проектирования. - М.: 1976.