Исходные данные для проектирования

Длина здания – 23,2 м

Пролёт — 5,8 м

Пролётов — 4

Ширина здания — 17,7 м

Пролёт — 6(5,5) м

Пролётов — 3

Высота этажа — 4,6 м

Количество этажей  -  4

Конструкция полов: Керамическая плитка, толщиной 10 мм

Сопротивление грунта основания — 0,35 МПа

Материал стен - кирпичные блоки

Нормативная нагрузка на перекрытие   13,5 кН/м2

Район строительства        Симферополь.

| Название конструкции | Класс бетона | Класс рабочей арматуры | Тип арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| Плита | В20 | А400С | Сварные сетки |
| Второстепенная балка | В20 | А300С | - |
| Колонна первого этожа | В20 | А500С | Отдельные стержни |
| фундамент | В20 | - | Сварные сетки |

| Название конструкции | Форма поперечного разреза | Класс бетона | Класс рабочей арматуры |
| --- | --- | --- | --- |
| Плита шириной 1,4м | ребристая | В25 | Продольно-нагруженая А800 |
| Неразрезной ригель | прямоугольной | В30 | А400С |

Содержание расчётно-пояснительной записки

Исходные данные для проектирования							стр. 2

- Разработка конструктивной схемы здания					стр. 4

- Расчёт и конструирование сборной панели перекрытия

  - Расчёт по предельным состояниям первой группы			стр. 4

  - Расчёт по предельным состояниям второй группы			стр. 7

- Расчёт и конструирование сборного неразрезного ригеля

  - Расчёт сечения ригеля по сечениям, нормальным к

продольной оси                                                                                     стр. 12

  - Расчёт прочности ригеля по сечениям, нормальным к

продольной оси.                                                                                    стр. 12

  - Проверка прочности наклонного сечения  подрезки

по поперечной силе.                                                                              стр. 13

  - Проверка прочности наклонного сечения

расположенного вне подрезки.                                                           стр. 14

  - Проверка прочности наклонной сжатой полосы консоли

подрезки.                                                                                               стр. 15

- Расчёт и конструирование колонны первого этажа				стр. 15

- Расчёт сборного фундамента под колонну					стр. 17

- Расчёт и конструирование плиты монолитного перекрытия		стр. 19

- Расчёт элемента каменной конструкции	                  		                    стр. 20

- Вертикальная диафрагма жёсткости                                                           стр. 22

- Расчет многопустотной плиты перекрытия                                                 стр. 25

Литература.

1. 	Разработка конструктивной схемы здания

Четырехтажное каркасное здание имеет размеры в плане 23.2×17,7 м и сетку колон 4×3 м. Высота этажа 4,6 м. Принимаем кирпичную кладку, в торцах здания замоноличиваются совместно с торцевыми рамами, образуя вертикальные связевые диафрагмы.

Коэффициент надёжности по нагрузке , коэффициент надёжности по назначению здания . Снеговая нагрузка для района строительства (г. Симферополь) по IV снеговому району.

Ригели поперечных рам трёхпролётные, на опорах жёстко соединённые с крайними и средними колоннами. Плиты перекрытий предварительно напряжённые, шириной 1400 мм; связевые плиты размещаем по рядам колонн; доборные пристенные плиты опираются на ригели и опорные стальные столики, предусмотренные на крайних колоннах.

Вырезано

В расчетах по предельным состояниям первой группы расчетная толщина сжатой полки таврового сечения hf=5 см; отношение 1, при этом в расчет вводится вся ширина полки  = 136 см .; расчётная ширина  ребра  =2*7= 14 см.

Расчет прочности плиты по сечению, нормальному к продольной оси, M=56 кН*М. Сечение тавровое с полкой в сжатой зоне. Вычисляем

Из табл. находим— нейтральная ось проходит в пределах сжатой полки; 0,98.

Вычисляем характеристику сжатой зоны  = 0,85—0,008Rb = 0,85—0,008 *0,9*14,5=0,75.

Граничное значение высоты сжатой зоны:

, где

; в знаменателе принято 500МПа, т.к.

Коэффициент условии работы:

Площадь сечения арматуры:

Принимаем арматуру 2Ø 14 мм A-V с площадью As=3.08 см2

2.1.3.   Расчёт полки на местный изгиб

Расчётный пролёт между осями опор:

Нагрузка  на 1м2  полки может быть принята (с несущественным прерыванием) такой же, как и для плиты (g+v)γn=13.18*0.95=12.5 kH/m2

Изгибающий момент для полосы шириной 1 м определяется с учетом частичной заделки в ребрах; кНм. Рабочая высота сечения h0=5-1,5=3,5 см. Арматура (4 Вр-I с =370 МПа; A0=158000/0,9*14,5*100*3,62(100)=0,083;  = 0,96; As=158000/370*3,5*0,96(100)=1.13 см2 —9( 4Вр-1 с А0 = 1.13 см2. Принимаем сетку с поперечной рабочей арматурой (4 Вр-I с шагом s=125 мм.

2.1.4 Расчет прочности ребристой плиты по сечению, наклонному к продольной оси, Q = 37,5кН. Вычисляем проекцию расчетного наклонного сечения на продольную ось с. Влияние свесов сжатых полок (при двух ребрах).

Влияние продольного усилия обжатия N = P=105 кН

Вычисляем  принимаем 1,5;

В расчётном наклонном сечении , отсюда

Принимаем   Тогда Qb=B/c=32*105/54=60*103  H=60 kH>Q=37.5kH,

Следовательно, поперечная арматура по расчёту не требуется, на приопорных участках длиной l/4 устанавливаем конструктивно ( 4Вр-I с шагом s=h/2=30/2=15 см. В среднеё части пролёта шаг s=3h/4 =3*30/4=25 см.

2.2.	Расчёт ребристой плиты по предельным состояниям второй группы.

2.2.1.    Геометрические характеристики приведённого сечения

Сечение плиты приводим к эквивалентному тавровому (Рис. 2) с размерами:

Площадь сечения бетона:

Вырезано

Расстояние от ядровой точки, наиболее удалённой от растянутой зоны (верхней), до центра тяжести приведенного сечения:

Отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и усилия обжатия к расчётному сопротивлению бетона для предельных состояний второй группы предварительно принимаем 0,75

2.2.2.	Определение потерь предварительного напряжения

Проверяем принятое предварительное напряжение арматуры  с учётом допустимых отклонений р при коэффициенте .

Первые потери:

- От релаксации напряжений стержневой арматуры при электротермическом способе натяжения:

- От температурного перепада при агрегатно-поточной технологии изготовления плит:, так как арматура и форма нагреваются одновременно, то перепада температуры нет.

Усилие предварительного обжатия:

Эксцентриситет приложения усилия Р относительно центра тяжести приведенного сечения:

Принимаем

Сжимающее напряжение в бетоне на уровне центра тяжести арматуры  при

При вычислении значения  напряжениями от веса плиты пренебрегаем, так как они уменьшают напряжения.

Вычисляем сжимающее напряжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры от усилия обжатия Р1  и   с  учетом -изгибающего    момента    от    веса      плиты      M=2500*1,4*5,882/8 = 1 500 000 Н-см=15кНм. Тогда

Потерь от ползучести бетона

Вырезано

h0=670 мм. As=308 мм2

Продольной арматуры в короткой консоли подрезки достаточно!

4.	Расчёт и конструирование колонны первого этажа

  - Определение продольных сил от расчётных нагрузок.

Грузовая площадь средней колонны при сетке колонн 4×3 м =12 м2

Постоянная нагрузка от перекрытия одного этажа с учётом коэффициента надёжности по назначению по назначению здания : от перекрытия — ;

от ригеля — ; от колонны — (сечением 0,4×0,4; ; ; ; ) — 12,54 кН.

ИТОГО .

Временная нагрузка от перекрытия одного этажа с учётом : , в том числе длительная , кратковременная

Постоянная нагрузка от покрытия при весе кровли и плит 5 кН/м2 составит ; от ригеля — 47,02 кН; от колонны — 12,54 кН.

ИТОГО

Временная нагрузка — снег для I снегового района при коэффициенте надёжности по нагрузке  и по назначению здания : .

Продольная сила колонны первого этажа рамы от длительных нагрузок:

то же от полной нагрузки:

Расчётная длина колонн многоэтажных зданий при жёстком соединении ригелей с колоннами в сборных перекрытиях принимается равной высоте этажа.

Случайный эксцентриситет:  или  но не менее 1 см.

Поскольку эксцентриситет силы  > эксцентриситета , то для расчёта принимаем эксцентриситет 1,33 см.

  - Характеристики прочности бетона и арматуры.

Класс тяжёлого бетона В 20;

;; ).

Арматура А-III ;

Рабочая высота сечения: , ширина b = 40 см.

Так как отношение  > 14 то следует учитывать влияние прогиба колонны, где  — радиус ядра сечения.

Для тяжёлого бетона  ;  значение ;

.

Поскольку <  то принимаем

Задаёмся коэффициентом армирования  и вычисляем критическую силу по формуле:

Вырезано

Изгибающие моменты определяем как для многопролётной плиты с учётом перераспределения моментов:

в средних пролётах и на средних опорах

в первом пролёте и на первой промежуточной опоре

Средние пролёты плиты окаймлены по всему контуру монолитно связанными с ними балками, и под влиянием возникающих распоров изгибающие моменты уменьшаются на 20%, если

. При  условие не соблюдается.

.

Характеристики прочности бетона и арматуры. Бетон тяжёлый класса В15  имеет призменную прочность , прочность при осевом растяжении . Коэффициент условий работы бетона . Арматура — проволока класса Вр-I диаметром

4 мм в сварной рулонной сетке,

Подбор сечений продольной арматуры. В средних пролётах и на средних опорах:

По таблице находим значение .

Принимаем 10 Ø 4 Вр-I с  и соответствующую рулонную сетку марки

В первом пролёте и на первой промежуточной опоре:

По таблице находим значение .

Принимаем две сетки — основную и той же марки доборную с общим числом 20 Ø4 Вр-I с

Вырезано

8.	Вертикальная диафрагма жёсткости

8.1.Нагрузки.

Суммарные усилия в сечении по обрезу фундамента от ветровой нагрузки, действующий в направлении продольной оси здания на фасадную стену длиной L=108+0.4+2*0.3=109 м. и высотой H=27+0.6=27.6 м.

Поперечная сила:     Эти усилия воспринимаются двумя диафрагмами, расположенные между средними колоннами поперечных рам и собираемыми из панелей размером 5,6х6,0 м. при толщине 0,2 м. из бетона класса В10.

Вес ж/б панели

Вес диафрагм из 9 панелей N=9*76,2=685,8 kH.

ω3=0,444kH/m3

ω2=0,381kH/m3

ω1=0.275kH/m3

Рис.7.

8.2.   Расчёт вертикальных диафрагм высотой 30м.

Расчётная длина консоли l0=2M=2*27=54 м.  Для бетона класса В10 Rb=6МПа ; Rbt=0.57 МПа; Еb=16000МПа ; γb2=0,9.

Арматура кл.  A-III  (10…40 с Rs=Rsc=365МПа; Es=200 000 МПа.

Коэффициент приведения площади арматуры к площади бетона (=200/16=12,5.

В нижнем сечении диафрагмы действуют усилия N=Nt=685.8kH ,  Q=1800/2=900kH,  M=12804/2=6402 kHм ,  эксцентриситет e0=6402000/762=8401мм. eol=0.

Вспомогательные величины и коэффициенты:

Для приведенного двутаврового сечения за вычетом пустот

Минимальное армирование, определяемое с помощью при гибкости (=54000/5940=9,1

Условная критическая сила:

Требуемое симметричное армирование

Принимаем арматуру 6(22  A-III ; с  As=2281   мм2.

Расчёт по прочности сечения диафрагмы, наклонного к продольной оси. Q=900 kH;  N=685.8 kH.

Проверка условия прочности:

Вырезано

Проведем расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной оси, Q=43,8 кН.

Влияние усилия обжатия Р = 338 кН:

,			(3.5.26)

где (n – коэффициент, учитывающий влияние продольных сил.

Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету. Условие:

При и поскольку ,

принимаем с=2,5h0=2,5(17=42,5 см.

Другое условие (поперечная сила в вершине наклонного сечения):

,	(3.5.27)

если то поперечная арматура по расчету не требуется:

,		(3.5.28)

следовательно, поперечная арматура по расчету не требуется.

На приопорных участках длиной ℓ/4 арматуру устанавливаем конструктивно, (4Вр-I с шагом S = h/2 = 20 / 2 = 10 см, в средней части пролета поперечная арматура не ставится.

9.2 Расчет многопустотной плиты по предельным состояниям второй группы

Геометрические характеристики приведенного сечения

Круглое очертание пустот заменяем эквивалентным квадратным очертанием со стороной h = 0,9d = 0,9(16 = 14,4 см. Толщина полок эквивалентного сечения:

(3.5.29)

Ширина ребра равна:

(3.5.30)

Площадь приведенного сечения определим по формуле:

(3.5.31)

Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения определим по формуле:

(3.5.32)

Момент инерции симметричного сечения равен:

(3.5.33)

Момент сопротивления сечения по нижней зоне определим по формуле:

(3.5.34)

то же, по верхней зоне W’red=13689,7 см3.

Расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой зоны (верхней), до центра тяжести сечения равно:

(3.5.35)

где 			(3.5.36)

Отношение напряжения в бетоне от нормативных нагрузок и усилие обжатия к расчетному сопротивлению бетона для предельных состояний второй группы предварительно принимаем равным – 0,75.

Упругопластический момент сопротивления по растянутой зоне согласно формуле:

(3.5.37)

где ( - коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бетона растянутой зоны в зависимости от формы сечения. Для тавровых сечений при hf/h<0,2; принимают (=1,5.

Упругопластический момент сопротивления в растянутой зоне в стадии изготовления и обжатия W’pl=20535 см3.

9.3 Потери предварительного напряжения арматуры

Коэффициент точности натяжения арматуры принимаем (sp=1. Потери от релаксации напряжений в арматуре при электротермическом способе натяжения (1=0,03; (sp=0,03(470=14,1 МПа. Потери от температурного перепада между натянутой арматурой и упорами (2=0, т.к. при пропаривании форма с упорами нагревается вместе с изделием.

Усилие обжатия:

(3.5.38)

Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести сечения

еор=10-3= 7 см. Напряжение в бетоне при обжатии определим по формуле:

(3.5.39)

Вырезано

Список литературы

- СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции / Госстрой СССР — М.:ЦИТП Госстроя СССР, 1989. -80 с.

- СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции / Госстрой СССР — М.: Стройиздат, 1983. -40 с.

- Байков В. Н., Сигалов Э. Е. Железобетонные конструкции: Общий курс. Учебник для вузов. — 4-е изд., перераб. — М.: Стройиздат, 1985. -728 с., ил.

- Железобетонные конструкции: Курсовое и дипломное проектирование / Под ред. А. Я. Барашикова. — К.: Вища шк. Головное изд-во, 1987. -416 с.

- Бондаренко В. М., Судницын А. И. Расчёт строительных конструкций. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. пособие для строит. вузов. — М.: Высш. шк., 1984. -176 с., ил.