Содержание

ВВЕДЕНИЕ 4

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9

1.1. Обзор общего состояния природных вод Ростовской области и современных технологий водоочистки 9

1.2. Анализ применяемых в практике водоподготовки фильтрующих

и сорбционных материалов * 3

1.3. Малогабаритные установки заводского изготовления для подготовки воды высокого качества 18

1.4. Цели и задачи исследований 20

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 22

2.1. Закономерности процесса осветления воды при фильтровании 22

2.2. Озонирование воды в процессе водоподготовки 33

2.3. Физические основы сорбции 35

3. ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 38

3.1. Выбор и обоснование фильтрующих загрузок 38

3.2. Методика лабораторных и производственных исследований усовершенствованной технологии очистки воды 41

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ 49

4.1. Физико-механические свойства выбранных фильтрующих и сорбционных материалов 49

4.2. Проведение лабораторных исследований процесса очистки

воды на фильтровальных колонках 51

4.3. Проведение производственных исследований процесса очистки воды

4.3.1. Схемы очистки воды с забором из открытого водоисточника 83

4.3.2. Схема очистки воды с забором из подземного водоисточника о-у

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ j 03

5.1. Технико-экономическая оценка технологии очистки воды при заборе из поверхностного источника

5.2. Технико-экономическая оценка технологии очистки воды при заборе из подземного источника * 09

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 112

ПРИЛОЖЕНИЯ 123

Введение

4 ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях в аграрном секторе Ростовской области используют для орошения и водоснабжения сельских населенных пунктов воду из поверхностных и подземных источников, а также из водохранилищ, наполняемых из оросительных каналов, загрязненную ионами тяжелых металлов, детергентами, пестицидами, биогенными элементами, токсическими и химическими элементами, фенолами и другими вредными для здоровья человека веществами.

Существующие сооружения водоподготовки высококондиционной воды для орошения и водоснабжения в настоящее время работают с перегрузкой, а применяемые технические и технологические решения уже не в состоянии обеспечить более полное удаление вредных веществ из очищаемой воды, т.к. были спроектированы и внедрены десятки лет назад.

В связи с этим проведение исследований, направленных на совершенствование технологии по подготовке воды высокого качества, соответствующей современным требованиям, является своевременным и актуальным.

Анализ современных достижений науки в области очистки воды показывает, что очистка воды от вредных химических ингредиентов может быть осуществлена за счет применения окислительно-сорбционной технологии с использованием эффективных фильтрующих и сорбционных материалов.

Цель работы - повышение надежности процесса очистки воды в инженерно-мелиоративных системах и системах сельскохозяйственного водоснабжения.

Задачи исследований:

- изучить состояние подземных и поверхностных вод, являющихся источниками орошения и водоснабжения сельских населенных пунктов, и дать характеристику наиболее часто встречающихся загрязнений;

- провести анализ имеющейся информации по технологиям очистки природных вод и обосновать выбор эффективного способа очистки воды;

- уточнить закономерности процесса очистки воды по окислительно-сорбционной технологии;

- исследовать в лабораторных условиях усовершенствованную технологию очистки, и установить оптимальные технологические параметры работы очистных сооружений по предлагаемой технологии;

- разработать ресурсосберегающие технологические схемы очистки воды для объектов орошения и водоснабжения сельских населенных пунктов;

- дать технико-экономическую оценку усовершенствованного процесса очистки воды с водозабором из поверхностного и подземного источников.

Научные положения, выносимые на защиту;

- применение технологии очистки воды для орошения и водоснабжения сельских населенных пунктов;

- исследования очистки воды по окислительно-сорбционной технологии, проведенные в лабораторных условиях на модельной воде;

- исследования в производственных условиях очистки воды из поверхностного и подземного источников по окислительно-сорбционной технологии с использованием малогабаритных установок заводского изготовления типа «Струя» и МБВУ;

- технико-экономическая оценка усовершенствованной технологии очистки воды с водозабором из поверхностного и подземного источников.

Объект исследования - технологический процесс подготовки высококондиционной воды для орошения и водоснабжения сельских населенных пунктов.

Методика исследования предусматривает разработку теоретических предпосылок и их экспериментальную проверку в лабораторных и производственных условиях с последующей технико-экономической оценкой усовершенствованной технологии. Лабораторные исследования выполнялись в соответствии с действующими нормативными документами и частными методиками. Расчеты и обработка результатов экспериментальных исследований выполнялись методами математики и математической статистики с приме-

6

нением стандартных пакетов прикладных программ Microsoft Excel и Statis-tica.

Научная новизна:

- установлены коэффициенты влияния фильтрующих слоев, свойств воды и взвеси на продолжительность периода полезного фильтрования и получены зависимости определения коэффициента Хг от мутности исходной воды при различных скоростях фильтрования;

- уточнены закономерности процесса очистки воды от пестицидов, железа, алюминия и нефтепродуктов при использовании озона и сорбента 0ДМ-2Ф;

- экспериментально установлена степень влияния дозы озона на изменения показателей качества воды;

- разработаны технологические схемы очистки воды для конкретных производственных объектов с водозабором из поверхностного и подземного источников.

Практическая значимость работы:

- экспериментальный материал, подтверждающий относительно высокую эффективность очистки воды с использованием двухслойного фильтра, озона и сорбента ОДМ-2Ф от таких загрязнений, как пестициды, железо, алюминий, нефтепродукты др.;

- усовершенствованная технология очистки воды позволяет исключить применение реагентов, а применение малогабаритных водоочистных установок заводского изготовления даст большой экономический эффект за счет малой стоимости и быстрого монтажа;

- невысокая стоимость сорбента в сравнения с традиционными, что позволит получить ощутимый экономический эффект.

Достоверность результатов исследований подтверждена:

- проведением лабораторных и производственных исследований с использованием безреагентного способа фильтрования, озона и сорбционной доочистки.

7

Реализация результатов исследований. Для систем капельного орошения яблоневых садов в ОАО «Янтарное» Мартыновского района Ростовской области применяется двухслойный керамзито-песчаный фильтр. Окис-лительно-сорбционная технология очистки воды использована в спортивно-оздоровительном комплексе «Дон» ЮРГТУ (с водозабором из поверхностного источника), а также в оздоровительном центре «Красная Гвоздика» Новочеркасского электродного завода Ростовской области (с водозабором из подземного источника).

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы доложены и одобрены на межвузовских научно-технических конференциях в НГМА: «Совершенствование технологии и средств механизации производственных процессов в АПК» (29.05.01 г.), «Актуальные проблемы эколого-ландшафтного подхода к мелиорации земель» (18-19.10.01 г.), а также на конференциях молодых ученых и сотрудников ФГНУ «РосНИ-ИПМ» «Перспективы проведения научных исследований в области решения проблем мелиорации» (19.02.02 г.) и «Исследования в области решения проблем мелиорации» (14.04.03 г.). Разработки процесса глубокой очистки поверхностных и подземных вод для систем водоснабжения, а также конструкции промывного устройства для механизации и автоматизации процесса регенерации двухслойных медленных фильтров были отмечены медалями «Лауреат ВВЦ» в 2001 и в 2002 гг.

Публикации. Основные положения диссертационной работы опубликованы в 13 печатных работах. Общий объем с учетом долевого участия в коллективных публикациях составляет 3,45 п.л., из них лично соискателя — 2,05 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих выводов и предложений производству. Работа изложена на 155 страницах машинописного текста и включает в себя 25 рисунков, 27 таблиц, 6 приложений, список использованной литературы из 125 наименований, включая 11 иностранных источников.

8

Автор выражает благодарность директору ФГНУ «РосНИИПМ», академику, доктору технических наук Щедрину В.Н. и зав. отделом, старшему научному сотруднику, канд. техн. наук Снипичу Ю.Ф. за методическую помощь и ценные рекомендации при написании диссертации.

1 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Снабжение агропромышленный комплекс (АПК) водой высокого качества - одна из приоритетных проблем, от решения которой зависит благополучие сельского хозяйства.

1.1. Обзор общего состояния природных вод Ростовской области и современных технологий водоочистки

Воды большинства поверхностных источников водоснабжения подвер-( гаются загрязнению сбрасываемыми недостаточно очищенными промышлен-

ными и коммунальными стоками, ливнестоками, водами с сельскохозяйственных угодий, продуктами разрушения строительных сооружений, автодорог, размыва свалок и т.д. В результате чего в поверхностные воды попадают ионы металлов, пестициды, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВ), соединения азота и фосфора, аммоний и другие вредные для здоровья человека вещества [1].

Считается, что подземные воды значительно лучше защищены от внешнего негативного воздействия и поэтому более предпочтительны в качестве источника питьевого водоснабжения [2]. В настоящее время и эти воды также подвергаются интенсивному загрязнению солями тяжелых металлов, нефтепродуктами, пестицидами, которые со сточными водами, отводимыми в подземные горизонты и на рельеф местности, проникают в водоносные пласты. Подземные воды загрязняются канализационными стоками, что приводит к наличию патогенной микрофлоры (вирусы, бактерии) [3]. В сравнении с поверхностными источниками, подземные воды имеют больше растворенных солей кальция и магния, что делает их более жесткими.

Сельскохозяйственное водоснабжение базируется, в основном, на использовании подземных вод - около 80 % от общего объема водопотребления, *' вод оросительных каналов, водохранилищ, рек, озер - около 20 %. Более 35 %

10

сельских жителей пользуется водой из водозаборных колонок, 25 % сельского населения осуществляют водозабор из шахтных и мелкотрубчатых колодцев, которые находятся в эксплуатации более 25 лет, открытых водоемов (реки, водохранилища, наполняемые из оросительных каналов) и родников без предварительной очистки. В отдельных районах используется привозная вода [4 - 6].

По данным Госкомстата России системы централизованного водоснабжения в сельской местности представлены, в основном, локальными водопроводами, которые эксплуатируются организациями различных форм собственности бывших колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий, не располагающими необходимыми возможностями для содержания систем водоснабжения в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Это ведет к снижению темпов развития отрасли, усугублению экологического состояния природных вод и создает угрозу благополучию сельского хозяйства и здоровью сельскому населения. [7-18].

Применяемые технологии очистки природных вод для целей водоснабжения (отстаивание, коагулирование, фильтрование и хлорирование) были разработаны в годы, когда водоисточники были достаточно чистыми, но в настоящее время эти методы водоподготовки и технологические процессы уже не обеспечивают требуемое качество воды (рисунок 1) [19 - 25].

Первичное хлорирование

Коагулировани е Отстаивание ____> Фильтрование

--------w ----------W

Вторичное хлорирование

Потребитель

Рисунок 1 - Традиционная схема очистки

В последние годы в практике водоснабжения большие надежды возлагаются на технологии очистки воды, связанные с озонированием в сочетании с традиционной очисткой на фильтрах с инертной загрузкой и доочисткой на эффективных сорбентах (активированных углях), которые позволяют компен-

11

сировать несовершенство существующих технологий очистки воды (рисунок 2) [26-46].

Отстаивание Фильтрование Озонирование Сорбция Потребитель

Рисунок 2 - Схема водоподготовки с использованием озона и сорбентов

Учитывая состояние водоснабжения в аграрном секторе Ростовской области и недостаточную изученность данной проблемы, очевидна необходимость в усовершенствовании технологии подготовки высококондиционной воды, отвечающей всем предъявляемым требованиям и нормам [47, 48].

Для сельскохозяйственного водоснабжения наиболее приемлемым является безреагентный способ осветления воды, характерный для природных вод с цветностью до 50 градусов и мутностью до 1000 мг/л. Этот способ очистки дает высокий эффект осветления воды (не ниже 90 %), прост и дешев в эксплуатации. Так как сельскохозяйственное водоснабжение отличается рассре-доточенностью объектов потребления, источников водоснабжения, небольшой производительностью очистных сооружений, неравномерность водопотребле-ния в течение года и суток, то применение малогабаритных водоочистных установок заводского изготовления, в основе которых лежит принцип фильтрования через зернистый слой материала, является актуальным и оправданным. Такие установки имеют высокую степень надежности, базируясь на использовании наиболее передовых достижений в области подготовки высокондицион-ной воды, легко монтируются и эксплуатируются.

Применение данной схемы водоподготовки возможно и для орошения, а именно для капельного орошения, где проблема связана с засорением различных элементов капельных систем, таких как распределительные и поливные трубопроводы, а прежде всего капельниц. Вода безнапорно через капельницы по каплям поступает на поверхность почвы в зону распространения основной массы корней каждого растения, создавая в том месте контур увлажнения. Так как скорости течения воды в поливных трубопроводах, осо-

12

бенно в концевых частях (капельницах), могут снижаться до 1 см/с, то при наличии взвешенных веществ минерального и органического происхождения, происходит осаждение, а в дальнейшем заиление капельниц и трубопроводов, что приводит к нарушению стабильности функционирования поливной сети и неравномерности подачи воды и питательных веществ растениям.

Ориентировочное допустимое содержание тех или иных примесей в оросительной воде может колебаться в широких пределах (от 5-10 до 150-200 мг/л) и зависит от конструкции капельниц, свойств материалов из которых выполнены детали, режима орошения, особенностей поливаемых культур и климатических условий. Но закупорка капельниц может происходить даже при мутности менее 10 мг/л. Поэтому оросительную воду из любого источника (кроме водопроводной) перед подачей в поливную сеть необходимо предварительно очищать. При выборе очистного сооружения учитывают не только концентрацию взвешенных частиц, но и их размеры, природу и т.д. Для очистки поливной воды при капельном орошении применяют разнообразные фильтры (гравийные, песчаные, сетчатые, гидроциклонные и др.) в зависимости от содержания и размера взвешенных частиц в воде и диаметра водовыпускных отверстий и капельниц [49-54].

В настоящее время проблема фильтрации воды еще недостаточно решена, а существующим оросительным системам требуется большое разнообразие фильтров в зависимости от производительности и качества очистки воды.

Поэтому применение в подготовке оросительной воды предлагаемой технологической схемы, позволяющей обеспечить качественную работу всех систем капельного орошения путем выдерживания жестких требований к качеству оросительной воды, актуально и перспективно.

Для интенсификации работы предлагаемой схемы водоподготовки для орошения и водоснабжения сельских населенных пунктов необходимо выбрать эффективные фильтрующие и сорбционные материалы.

13

1.2. Анализ применяемых в практике водоподготовки фильтрующих и сорбционных материалов

Выбор фильтрующих материалов, обладающих лучшими фильтрационными свойствами по сравнению с традиционно применяемыми, является одним из основных методов интенсификации работы фильтровальных сооружений, который вытекает из теории фильтрования малоконцентрированных суспензий, разработанной Д.М. Минцем [55]. Классификация наиболее распространенных фильтрующих и сорбционных материалов представлена на рисунке 3.

Фильтрующие и сорбционные

материалы

Кварцевый песок

Искусственные

пористые

материалы

Естественные пористые атериалы

Отходы производства

Плавающие зернистые материалы

Рисунок 3 - Классификация фильтрующих и сорбционных материалов

Кварцевый песок (речной или карьерный) - материал, приготовленный самой природой, является в настоящее время наиболее распространенным фильтрующим материалом в процессе водоочистки [56]. По механической

14

прочности и химической стойкости кварцевый песок отвечает требованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам. Плотность кварцевого песка

составляет 2,6-2,65 г/см3, пористость - 40-54 %, а коэффициент формы зерен 1,17 [57, 58]. Эффективность загрузки из кварцевого песка изучали Е.Г. Петров, A.M. Фоминых, В.З. Мельцер, Ю.М. Шехтман, Н.Д. Артеменок, А.Т. Гу-лян и др. Они отметили, что кварцевый песок эффективен только в комплексе с фильтрующим материалом другой крупности зерен, плотностью и пористостью в качестве нижнего фильтрующего слоя.

Хорошие кварцевые пески с высоким содержанием годных фракций находятся в районах, бывших когда-то под ледниковым покровом, т.е. в северной и средней полосах России: Ленинградская (Погранский карьер), Ярославская, Московская, Тюменская, Саратовская (Вольский карьер), Волгоградская, Ростовская области (Миллеровский карьер), Республика Коми (ЗАО «Кожым-ское разведывательно-добывающее предприятие»), г. Екатеринбург (ЗАО «Гора Хрустальная») [59, 60]. Наличие месторождений этого минерала в разных регионах страны очень выгодно с экономической точки зрения, т.к. оставляет за кварцевым песком лидирующее положение: он до сих пор используется в большинстве фильтровальных сооружениях как нижний фильтрующий слой.

Антрацит - фильтрующий материал, применяемый в водоочистке для фильтров с двухслойной загрузкой и значительно реже - как самостоятельный фильтрующий материал. При дроблении исходного материала (кускового антрацита) получаются зерна кубической или близкой к форме шара. В сравнении с кварцевым песком плотность зерен дробленого керамзита меньше и составляет 1,6-1,7 г/см3; межзерновая пористость антрацитовой загрузки и коэффициент формы зерен выше и составляют, по данным различных исследователей, от 52 до 58 % и от 1,5 до 2,4 % соответственно. Это свойство позволяет применять дробленый антрацит в качестве верхнего слоя в двухслойных и многослойных фильтрах, но учитывая [61].

15

Искусственные пористые материалы - это материалы, полученные вспучиванием глин или сланцев при температуре 1100-1250 °С - это дробленые керамзит, аглопорит, шунгизит. Они отличаются высокой технологической эффективностью, что объясняется их большой межзерновой пористостью, развитой удельной поверхностью, высокой грязеемкостью фильтрующей загрузки.

Одним из наиболее полно изученных представителей искусственных пористых материалов и прошедшим длительную производственную проверку (более 30 лет) является дробленый керамзит — продукт дробления керамзитового гравия, получаемого из глин, добываемых на большой глубине в отложениях юрского периода, а отсутствие каких-либо добавок при производстве керамзитового гравия гарантирует экологическую чистоту и полное соответствие всем санитарно-гигиеническим требованиям, что подтверждается гигиеническим заключением Минздрава РФ [62].

Зерна дробленого керамзита имеют неправильную геометрическую форму зерен с шероховатой угловой поверхностью. При замачивании его зерна не меняют ни формы, ни объема. Он химически стоек к воздействию кислых и щелочных сред. Плотность дробленого керамзита колеблется от 1,2 до 1,5 г/см3, пористость загрузки равна 58-62 %, а коэффициент формы зерен -1,7-2,5. Механическая прочность керамзита соответствует требованиям, предъявляемым к фильтрующим материалам [63]. Исследования таких ученых, как В.Н. Мартенсена, Р.И. Аюкаева, Е.Г. Петрова, B.C. Оводова, СЕ. Драхлина, А.К. Стрелкова и других, в этой области показали, что дробленый керамзит обладает большой пористостью (55-62 %) и высокоразвитой удельной поверхностью, а при его использовании в качестве фильтрующего материала позволяет, не ухудшая качества фильтрата, в 1,8-2,3 раза увеличить скорости фильтрования и в 3-4 раза грязеемкость загрузки, причем продолжительность фильтроцикла при этом значительно увеличивается [64-66].

16

Месторождения глин для производства керамзита - Батракское (Самарская область), Афинский и Энемский карьеры (г. Краснодар), Новочеркасский карьер, Новомосковский карьер (Тульская обл.), Обуховская ДСК-2 (г. Санкт-Петербург), Лионозовский и Лосиноостровской карьеры (г. Москва) и др.

Плавающие зернистые загрузки - зернистые материалы, которые легче воды. Исходным материалом для приготовления плавающей загрузки служат выпускаемые отечественной промышленностью дробленые и не дробленые гранулы пенополистирола марок ПСВ и ПСВ-С, а также бензоло- и масло-стойкого пенополистирола марок ПСВ-П-20 и ПСВ-Н-35. На сегодня использование плавающих загрузок в фильтровальных сооружениях не нашло большого применения ввиду сложности конструктивных решений и приемов эксплуатации водоочистных фильтров. Также сложен и продолжителен сам процесс получения плавающих загрузок.

Отходы производства также можно считать сырьем для получения фильтрующих материалов. Их можно классифицировать на:

- шлаки металлургической промышленности;

- шлаки топливно-энергетической промышленности;

- отходы угледобычи и углеобогащения;

- отходы горной промышленности;

- отходы промышленности строительных материалов.

На сегодня процесс изучения отходов различных производств нашей промышленности не поставлен на полную мощность, что не позволяет в полной мере утверждать, что те или иные отходы можно рассматривать как сырье для получения фильтрующих загрузок.

Естественные пористые материалы - это угли, туф, пемзы и вулканические шлаки. Представители этой группы обладают хорошими фильтрационными, а в особенности, сорбционными свойствами. Например, угли, которые еще называют активированные угли, бывают на древесной основе (БАУ-А, ОУ-А, ОУ-В) и на каменноугольной основе (АГ, АГС, АР). Активированные

17

угли различного фракционного состава (в виде гранул или порошка) применяют в качестве фильтрующе-сорбирующей загрузки для фильтров. Порошкообразные активированные угли относятся к углям немедленного и экстренного реагирования на изменение качества воды в периоды паводков, аварийных выбросов и т.д. [67-75]. Однако метод очистки воды с использованием активированных углей дорог, а процесс регенерации сложен. Это заставляет изыскивать другие пористые фильтрующие материалы, которые бы не уступали по сорбционным свойствам активированным углям.

В России выявлены крупные залежи природных цеолитов (клиноптило-лит, морденит, шабазит), представляющих собой туф светло-сероватого цвета [76-80]. Это Людокское месторождение (Южный Сахалин), Чугуевское месторождение (Приморский край), Якутия, Камчатка, месторождение Ятринского района на Урале и другие районы страны.

Природные цеолиты - относительно новый класс минерального, а значит, экологически чистого сырья, используемого в технологических процессах глубокой очистки и доочистки природных вод в целях подготовки высококондиционной воды. Данные фильтрующие материалы обладают развитой удельной поверхностью, большой пористостью (52-62 %). По своей природе они стойки к действию агрессивных сред и температур и, являясь катионообмен-никами, способны сорбировать разнообразные загрязняющие вещества практически любой концентрации независимо от их химической устойчивости.

В настоящее время имеется опыт применения дробленого цеолита в качестве загрузки водоочистных фильтров на Сабиробадском групповом водопроводе (Азербайджан), Коростеньском водопроводе (Украина), Рублевском водопроводе (Россия).

Использование в практике водоподготовки природных цеолитов является актуальной проблемой. Объясняется это прежде всего требованиями новых санитарных правил, а также большой загрязненностью источников водоснабжения. Поэтому изыскание новых сорбционных материалов на основе при-

Список литературы