Содержание

Введение………………………………………………………………………...3

- Биофизические основы магнитотерапии…………………………………..4

- Лечение постоянным магнитным полем…………………………………. 5

2.1 Показания и противопоказания………………………………………....6

2.2 Аппаратура, общие указания по выполнению процедур…………….6

3. Лечение низкочастотным магнитным полем……………………………...7

3.1 Показания и противопоказания………………………………………...8

3.2 Аппаратура, общие указания «по выполнению процедур……………9

3.3 Методики проведения процедур………………………………………12

4. Лечение высокоинтенсивным импульсным магнитным полем…………13

4.1 Показания и противопоказания………………………………………..13

4.2 Аппаратура……………………………………………………………...15

4.3 Методики проведения процедур………………………………………18

5. Техника безопасности при проведении физиотерапевтических

процедур…………………………………………………………………….19

Заключение…………………………………………………………………….20

Литература……………………………………………………………………..21

Введение

Физиотерапия  (греч. Physis- природа; therapeia - терапия) - область медицины, изучающая действие на организм человека природных (естественных) или искусственно получаемых (преформированных) физических факторов и использующая их с целью сохранения, восстановления и укрепления здоровья.

Современная физиотерапия располагает огромным количеством разнообразных по физической природе, физиологическому, лечебному действию и способам применения методов. Использование их постоянно расширяется, и сегодня трудно назвать заболевание, при котором физиотерапевтические методы не могли бы быть применены с пользой для больных. Если вначале лечебные физические факторы использовались только с целью долечивания больных с хроническими заболеваниями, то сейчас область их применения значительно шире. Основными направлениями  физической  медицины являются лечебное (собственно физиотерапия), реабилитационное, профилактическое, диагностическое.

С лечебными целями физические факторы используются преимущественно при подостром и хроническом течении болезней, в меньшей степени — в острой стадии заболеваний терапевтического и хирургического профиля. В последние годы благодаря развитию и совершенствованию внутриорганных физиотерапевтических методик, а также резонансных  и  биоуправляемых  вариантов  воздействия физиотерапия все шире применяется и при неотложных ситуациях, а также у больных с онкопатологией. Назначение, выбор и дозировка физических факторов обязательно должны проводиться с учетом возраста и анатомо-физиологических особенностей организма больного.

1. Биофизические основы магнитотерапии

При лечении магнитным полем (магнитотерапии) на больного действуют постоянным, переменным, пульсирующим, импульсным, а также бегущим или вращающимся магнитным полем. Перечисленные магнитные поля, в отличие от высокочастотных, не оказывают на организм больного теплового действия. За редким исключением (например, содержащий окислы железа гемоглобин) молекулы биоткани являются слабыми пара- или диамагнетиками, они не приобретают в приложенном магнитном поле сколько-нибудь заметный магнитный момент, поэтому в диапазоне частот от нуля до десятков килогерц магнитное поле проникает в организм человека без искажений. Затухание магнитного поля по мере удаления от его источника в биоткани имеет такой же характер, как и в свободном пространстве, и происходит пропорционально квадрату расстояния от источника. Основным параметром, характеризующим биотропное и другие действия магнитного поля, является магнитная индукция. Единицей измерения магнитной индукции является тесла или чаще употребляемая тысячная доля теслы— миллитесла.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

ПМП усиливает тормозные процессы в центральной нервной системе. Наиболее чувствительны гипоталамус, зрительный бугор и кора головного мозга.

В механизме лечебного действия ПМП играют роль центральные периферические нейроэндокринные механизмы регуляции целостного организма, перестройки в иммунологической реактивности и процессах микроциркуляции.

Лечебные эффекты магнитотерапии ПМП: противовоспалительный, противоотечный, местный трофический, коагулорегулирующий, стимулирующий регенерационные процессы.

2.1 Показания и противопоказания

Показания: вегетативные полиневриты, флебит, тромбофлебит, воспалительные и обменно-дистрофические заболевания суставов, вялозаживающие раны, трофические язвы.

Противопоказания: кровотечения или склонность к кровотечениям, аневризма аорты, выраженная гипотония.

2.2 Аппаратура, общие указания по выполнению процедур

Аппарат для магнитотерапии ПДМТ.  Создает ПМП с максимальной магнитной индукцией до 50 мТл, регулируемой ступенями.

К аппарату приложены 4 прямоугольных индуктора и набор малых индукторов, соединенных гибкими сочленениями. Расположение индукторов контактное, продолжительность процедуры 30—40 мин ежедневно. Курс лечения  15—20 процедур.

Аппликаторы листовые магнитные (АЛМ) — магнитофоры, магнитоэласты. Выпускаются различных форм и размеров, имеют маркировку стороны наибольшего магнитного поля. Создают ПМП с максимальной магнитной индукцией 20—30 мТл. На область воздействия магнитофор накладывают стороной наибольшего магнитного поля. Между кожей и магнитофором помещают марлевую салфетку и фиксируют все бинтом. Продолжительность процедуры 6 - 8 ч ежедневно, процедуры продолжают в течение  10    12 дней.

3. Лечение низкочастотным магнитным полем

Для лечебного воздействия используют различные виды низкочастотных магнитных полей: переменное (ПеМП), пульсирующее (ПуМП), бегущее (БеМП), вращающееся (ВрМП). Магнитная индукция этих полей не превышает 50 мТл.

ПуМП изменяется во времени по величине, но не по направлению. ПеМП, БеМП и ВрМП изменяются во времени и по величине, и по направлению.

В основе механизма лечебного действия низкочастотных магнитных полей лежат те же закономерности, что и для постоянных полей. Однако главным действующим фактором является формирование в биоткани индуцированных электрических токов, плотность которых определяется скоростью изменения магнитной индукции, т. е. частотой и амплитудой магнитного поля. Эти токи могут сказывать решающее воздействие на клеточном уровне.

Минимальные биологические эффекты наблюдаются при плотности индуцированного тока 1—10 мА/м2. Эти токи наводятся в тканях организма при воздействии на него переменным полем с магнитной индукцией 0,5—5 мТл при частоте 50 Гц или 10—100 мТл при частоте 2,5 Гц.

Выраженные биологические эффекты, в том числе стимуляция репаративных процессов со стороны нервной и костной системы, возникают при плотности индуцированного тока 10—100 мА/м2, который наводится в тканях, находящихся в переменном поле с магнитной индукцией 5—50 мТл при частоте 50 Гц или 100—1000 мТл при частоте 2,5 Гц. Нервная, сердечно-сосудистая и эндокринная системы организма наиболее чувствительны к низкочастотным магнитным полям. Под их  воздействием  увеличивается скорость проведения  импульсов по нервным волокнам, повышается их возбудимость, уменьшается периневральный отек, повышается возбудимость центральной нервной системы, нормализуется функция вегетативной нервной системы, уменьшается повышенный тонус сосудов, активируется локальный кровоток, усиливается кровоснабжение различных органов и тканей и их трофика, наблюдается слабое гипотензивное действие, нормализуется свертывающая система крови, стимулируются обмен веществ, регенерационные процессы и функция эндокринных желез.

Лечебные эффекты низкочастотной магнитотерапии: противовоспалительный, противоотечный, трофический, гипокоагулирующий, вазоактивный, обезболивающий, стимулирующий репаративные процессы, иммуномодулирующий.

3.1 Показания и противопоказания

Показания для назначения ПеМП и ПуМП: вялозаживающие гнойные раны, ожоги, трофические язвы, флебит, тромбофлебит, последствия закрытых травм головного мозга, энцефалопатии, ишемический инсульт, повреждения периферических нервов, диабетический полиневрит и вазопатии.

Показания для назначения БеМП: по общей методике воздействия: ишемическая болезнь сердца, облитерирующий атеросклероз периферических артерий; по местной методике воздействия: тромбофлебит, посттромбофлебитический синдром, диабетические нейропатии и вазопатии, конечностей.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

3.2Аппаратура, общие указания «по выполнению процедур

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.Прямоугольные, цилиндрические и плоские индукторы располагают на кожные покровы контактно через нательное белье или салфетку, гак как магнитное поле быстро ослабевает по мере удаления от рабочей  поверхности  индуктора.  При  использовании двух  индукторов соблюдение их полярности имеет значение, если расстояние между  двумя индукторами не превышает 10 см. Для усиления воздействия при параллельном расположении индукторов (на паравертебральные зоны, конечности)  одноименные  полюса  располагают рядом. При воздействии, например, на сустав индукторы располагают с противоположных сторон разноименными полюсами друг к другу.   В прямоугольном индукторе магнитная индукция достигает максимального значения на торцах, а в середине индуктора близка к нулю, поэтому их располагают на зону воздействия торцами. Соленоиды располагают на любую часть тела боковыми поверхностями. При закреплении соленоидов в вертикальном положении в них помещают всего больного либо пораженную конечность.

В аппаратах МАГ-30, «Мавр-2» магнитная индукция не регулируется. У аппаратов «Магнитер», «Каскад», «Алимп» имеется возможность установить с помощью переключателя два значения магнитной индукции, у остальных аппаратов  магнитотерапии — три- четыре значения. Как правило, первые процедуры выполняют при минимальном значении магнитной индукции, в течение 3—5 процедур магнитную  индукцию увеличивают до максимального значения.

Пумп оказывает менее выраженное стимулирующее действие.

ПеМП, БеМП оказывают более активное трофическое, вазомоторное, противоспалительное действие. ВрМП оказывает общее воздействие, которое стимулирует иммунную функцию организма. Очень низкие частоты 1 -10 Гц (аппараты «Каскад», БИМП) могут оказывать воздействие в соответствии с биологическими ритмами человека и его органов.

Продолжительность процедур магнитотерапии составляет обычно 20-60 мин ежедневно, на курс лечения  назначают от  10 до 20 процедур.

Предупреждение: назначение низкочастотной магнитотерапии недопустимо при наличии имплантированного кардиостимулятора, недавних кровотечениях, выраженной гипотонии, злокачественных новообразованиях (кроме установки «Магнитотурботрон-2М»), лихорадочных состояниях, нагноительных заболеваниях до хирургического лечения.

3.3 Методики проведения процедур

Воздействие на конечности при переломах с наложенным аппаратом Г. А, Илизарова. Применяют аппараты «Полюс-1», «Полюс-2». Прямоугольные индукторы  подводят между спицами аппарата Илизарова к месту
перелома с противоположных сторон конечности разноименными
полюсами. Поле пульсирующее, частота 10—50 Гц, магнитная индукция 
 20—35 мТл (переключатель интенсивности в положении III - IV
продолжительность процедуры 30—60 мин ежедневно. Курс лечения 
20 процедур.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

4. Лечение высокоинтенсивным импульсным магнитным полем

Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (ВИМТ) заключается в лечебном воздействии импульсного магнитного поля (ИМИ) с частотой следования импульсов около 0,5 Гц, длительностью, не превышающей нескольких миллисекунд и амплитудой, достигающей на рабочей поверхности индуктора 1500 и более мТл.

В тканях организма, которые находятся в изменяющемся магнитном поле, наводятся электрические токи, плотность которых тем больше, чем больше скорость изменения магнитного поля. Для магнитных полей, создаваемых аппаратами ВИМТ, эта скорость на 2—3 порядка больше, чем для магнитных полей, создаваемых аппаратами низкочастотной магнитотерапии, соответственно, больше и плотность наведенных электрических токов. Это является главной отличительной особенностью аппаратов ВИМТ.

По степени выраженности стимулирующего, обезболивающего и противовоспалительного действия ВИМТ во много раз превосходит все известные виды низкочастотной магнитотерапии.

Лечебные эффекты ВИМТ: нейростимулирующий, анальгетический,  противоотечный, противовоспалительный, вазоактивный, стимулирующий процессы регенерации в поврежденных тканях.

4.1 Показания и противопоказания

Показания: - заболевания и травматические повреждения центральной нервной системы (ишемический инсульт головного мозга, преходящее нарушение мозгового кровообращения; последствия черепно-мозговой травмы с двигательными расстройствами; закрытые травмы спинного мозга с двигательными нарушениями; детский церебральный паралич; функциональные истерические параличи);

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.Противопоказания: выраженная гипотония, системные заболевания   крови,  наклонность  к  кровотечениям, тромбофлебит, тромбоэмболическая  болезнь,  переломы  костей до иммобилизации, беременность, тиреотоксикоз и узловой зоб, абсцесс, флегмоны (до вскрытия и  дренирования  полостей), злокачественные  новообразования, лихорадочиые состояния, желчекаменная болезнь, эпилепсия.

4.2 Аппаратура

Аппарат АВИМП, а также аппарат «Сета», российский  аппарат высокоинтенсивной  импульсной  магнитотерапии АМИТ-01 разработан Метрологическим центром аппарат АМИТ-01 выполнен в виде пластикового чемоданчика массой 7,5 кг, к нему постоянно подключены два легких разнополярных индуктора, имеющих маркировку«N» и «S».

Посылка состоит из двух импульсов колоколообразной  формы, амплитуда второго импульса примерно в два раза меньше  амплитуды первого импульса. Расстояние между импульсами же регулируется от 20 до 100 мс, расстояние между посылками равно приблизительно 2,4 с (25 посылок в минуту). Индуктор «N» генерирует импульсы магнитного поля с амплитудой 300—400 до 1000—1200 мТл при длительности импульсов 170 -180  мкс. Он обеспечивает более «мягкое» воздействие на патологический очаг. Индуктор «S» генерирует импульсы магнитного поля с амплитудой от 500—600 до 1400—1700 мТл при их длительности 110 мкс. Он обеспечивает «жесткое» воздействие с выраженным эффектом  магнитной стимуляции скелетных мышц.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.Предупреждение: ВИМТ нельзя применять: при наличии имплантированного кардиостимулятора, так как индуцированные электрические потенциалы могут нарушить его работу; при различных металлических свободно лежащих в тканях организма предметах (например, осколки при ранениях), если они находятся на расстоянии менее 5 см от индукторов, поскольку при прохождении импульсов магнитного поля предметы из электропроводных материалов (сталь, медь и др.) могут совершать движения и вызывать повреждения окружающих л ней. Воздействовать на область головы и сердца следует с максимальной осторожностью, воздействие на глаза не допускается.

4.3 Методики проведения процедур

Воздействие на позвоночник и периферические нервы. Расположение индукторов контактное к кожным покровам, методика воздействия подвижная (сканирующая) паравертебрально на соответствующий отдел позвоночника и по ходу нерва (сплетения). стороне выраженной боли устанавливают индуктор «S». Первую процедуру выполняют при минимальной индукции. С каждой последующей процедурой интенсивность магнитного поля увеличивают на пояснично-крестцовом отделе позвоночника до максимального значения, на шейно-грудном отделе до 1/2—1/3 максимального значения. Продолжительность воздействия 10—15 мин, в отдельных случаях при большой зоне воздействия - до 20 мин. Процедуры выполняют ежедневно, курс лечения 5—8 процедур.

Воздействие на суставы. Индукторы располагают контактно с противоположных сторон, и воздействии на тазобедренный сустав один индуктор располагают подъягодичной складке, второй — в паховой области, возможно воздействие на большой вертел. На болевую зону располагают индуктор «S», на противоположную — индуктор «N». Методика чаще стабильная. За одну процедуру можно воздействовать на два сустава, по 5—10 мин на каждый, процедуры выполняют ежедневно, курс лечения 8—10 процедур.

5. Техника безопасности при проведении физиотерапевтических процедур

Оборудование физиотерапевтических отделений и кабинетов и размещение в них аппаратуры производятся в соответствии с требованиями ОСТ 42-21-16-86 (Система стандартов безопасности труда отделения. Кабинеты физиотерапевтические. Общие требования безопасности). Заведующий физиотерапевтическим отделением или врач, ответственный за организацию физиотерапевтической помощи, руководствуясь указанными документами, должен составить инструкции по технике безопасности и производственной санитарии для каждого структурного  подразделения  физиотерапевтического отделения, утвердить  их у руководства лечебного учреждения.

Электроснабжение физиотерапевтического отделения имеет свои особенности. В каждом функциональном кабинете устанавливается электрощит с общим рубильником или пускателем. В каждой процедурной кабине для  подключения аппаратов на высоте  1,6 м от уровня пола устанавливается физиотерапевтический щиток (можно пускатель типа АП-50).

Согласно многочисленным экспериментальным данным, полученным за последние годы в нашей стране и за рубежом при наблюдениях больших групп лиц, работающих в условиях воздействия магнитных полей, установлено, что нет никаких достоверных данных об отрицательном влиянии на здоровье людей постоянных магнитных полей (магнитной  индукцией до 2 Тл  и  переменных  частоты  50 Гц с магнитной индукцией до 5 мТл. Однако, согласно документам Минздрава СССР «ПДУ 1742-77» и «ПДУ 3206-85», допускается пребывание в течение 8 ч соответственно в постоянном магнитном поле с магнитной индукцией до 10 мТл и переменном магнитном поле частоты 50 Гц с магнитной индукцией до 2 мТл. Поскольку магнитное поле быстро затухает по  мере удаления  от его источника (индуктора), для принятия правильного решения по использованию магнитотерапевтического аппарата следует изучить его паспорт (техническое описание), где должны быть указаны значения магнитной индукции в зоне нахождения персонала.

Заключение

Магнитотерапия - направление физиотерапии, основанное на воздействии постоянного или переменного магнитного поля низкой частоты на весь организм (общая магнитотерапия) или его часть (локальная магнитотерапия).

Магнитные поля оказывают противовоспалительное, противоотечное, седативное, болеутоляющее действие. Под воздействием магнитных полей улучшается микроциркуляция крови, стимулируются регенеративные процессы в тканях.

При определённых условиях, а в частности при воздействии на крупные сосуды, магнитотерапия оказывает дезагрегационный и гипокоагуляционный эффекты, улучшает микроциркуляцию и регионарное кровообращение, благоприятно влияет на иммунореактивные и нейровегетативные процессы.

Воздействие магнитным полем, как правило, не вызывает образования эндогенного тепла, повышения температуры и раздражения кожи.

Отмечается хорошая переносимость у ослабленных больных, больных пожилого возраста, страдающих сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, что позволяет применять устройство во многих случаях, когда воздействие некоторыми другими физическими факторами не показано.

Литература

- Техника и методики физиотерапевтических процедур. Под ред. В.М. Боголюбова. – Медицина,1997 – 81с.

- Улащик В.С. Общая физиотерапия.- Мн.: Интерпресссервис, 2003- 177с.

- Ушаков А.А. Руководство по практической физиотерапии. – Москва, «АНМИ», 1996 -63с.

- Ясногородский В.Г. Электротерапия. – М.: Медицина, 1996 – 210с.