ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Институт государственного и муниципального управления

Кафедра государственного и муниципального управления

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине:

«ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

на тему:

«Технико-экономический расчет показателей системы теплоснабжения города»

Выполнил(а)студент(ка)

Ф.И.О.

№ группы ____________

Руководитель

Москва -2010 г.

Рис. 1. График отпуска теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в течение года.

Содержание

Введение. . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3

- Раздел I Характеристика города. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

- Раздел II Расчет расходов тепловой энергии на бытовые и технологические  нужды городских потребителей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 6

- Раздел III Построение графиков расхода тепловой энергии на бытовые нужды города. .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

- Раздел IV Проектирование вариантов схемы централизованного теплоснабжения городских потребителей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Раздел V Технико-экономическое обоснование и выбор рациональной схемы  теплоснабжения города. .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

Литература. .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Введение

Муниципальное хозяйство является многоотраслевым объектом управления, а входящие в его состав подотрасли существенно отличаются по виду предоставляемых услуг, применяемой технике и технологии производства продукции и оказания услуг различным группам потребителей. Курсовой проект выполняется по одной из крупных и важных подотраслей жилищно-коммунального комплекса муниципального образования - коммунальной энергетике.

Целью курсового проекта является  применение полученных теоретических знаний при решении конкретных практических задач  - приобретение навыков в выполнении расчетов потребности города в тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение коммунально-бытовых потребителей; выборе основного оборудования котельных установок, работающих на разных видах топлива; расчете и построении часовых и среднемесячных графиков теплопотребления на бытовые нужды города, а также в  технико-экономическом обосновании наиболее рационального варианта системы теплоснабжения муниципального образования.

Раздел I Характеристика города

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

2.3 Расчет среднечасового  расхода теполвой энергии на горячее водоснабжение необходим для расчета тепловых нагрузок на бытовые  нужды городских потребителей и рассчитывается отдельно для летнего и зимнего сезона.

В зимний сезон:

Qсрг.з.=(a*Nг*c*(tг-tх.з.))/24*10-6, ГДж/ч,

Где a - среднесуточный удельный расход горячей воды, л/чел.

Nг - количество жителей, пользующихся горячим водоснабжением от централизованных источников, чел.

с - удельная теплоемкость воды, кДж/кг°С (принимается равной 4,19 кДж/кг°С)

tг - температура горячей воды, °С. (принимается равной 65 °С)

tх.з. - температура холодной водопроводной воды в зимний период, °С. (принимается равной 5 °С)

24 - продолжительность работы систем горячего водоснабжения в течение суток, ч.

Определим количество жителей города No  и  Nr  , пользующихся  теплоснабжением  от централизованных источников – районных, квартальных и групповых котельных установок. Для этого проектную численность населения города N – 90 тыс.человек увеличим на коэффициент охвата жилого фонда  централизованным отоплением mo ,  и горячим  водоснабжением mr.

No = N * mo = 90 000 * 0,9 = 81 000 человек.

Nr = N * mr  = 90 000 * 0,6 = 54 000 человек.

Используя исходные данные к проекту найдем

Qсрг.з= (100*54000*4,19*(65-5))/24*10-6=56,6 ГДж/ч

Среднечасовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение в летний период Qсрг.л меньше зимнего на 3035%. Это вызвано уменьшением численности населения города в летний период вследствие отпусков и каникул, снижением расхода горячей воды и повышением температуры холодной водопроводной воды до 15 °С.

Таким образом, Qсрг.п=0,650,70 Qсрг.з= 0,7*56,6= 39,6 ГДж/ч

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

2.5 Среднемесячные расходы теплоты для бытовых нужд городских потребителей (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение) Qj рассчитываются по формулам:

а) для летнего периода

Qj=Qсрг.л*nгj, ГДж,

SQсрг.л. = Qсрг.л. * 1,4 = 39,6 *1,4 = 55,44[ГДж/ч]

Qмай =55,44*24*31=41 247  ГДж/мес

Qиюнь =55,44*24*30=39 617  ГДж/мес

Qиюль =55,44*24*31=41 247 ГДж/мес

Qавгуст =55,44*24*31=41 247 ГДж/мес

Qсен =55,44*24*30=39 617  ГДж/мес

б) для зимнего (отопительного) периода

Qj=Qро*(tрв-tср.j)/(tрв-tрн.о)*nоj+Qрв*(tрв-tср.j)/(tрв-tрн.в)*nвj+Qсрг.з*nгj, ГДж,

Где Qсрг.л, Qсрг.з - суммарный среднечасовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение по городу в целом (с учетом промышленных предприятий) соответственно в летний и зимний периоды, ГДж/ч;

Qро, Qрв - суммарный максимально-часовой расход теплоты по городу в целом (с учетом промышленных предприятий) соответственно на отопление и вентиляцию, ГДж/ч;

tср.j - среднемесячная температура наружного воздуха за каждый месяц отопительного сезона, °С. Принимается по данным таблицы 4.

noj, nвj, nгj - продолжительность работы систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения в течение каждого j-го месяца, ч. Принимается для систем отопления и горячего водоснабжения круглосуточная работа, а для вентиляции

Qро = Qро *1,15=661,02*1,15=  760,17 ГДж/ч

Qрв = Qрв *1,3=31,7*1,3= 41,21 ГДж/ч

Qсрг.з = Qсрг.з *1,3=56,6*1,3= 73,58  ГДж/ч

Qянв. = 760,17*(18+12)/(18+28)*24*31+41,21*(18+12)/(18+17)*12*31+      73,58*24*31=436 731,33  ГДж/мес

Qфев.   390 024,97 ГДж/мес

Qмарт   =358 043,82 ГДж/мес

Qапрель   =239 409,20 ГДж/мес

Qмай   =192 062,35 ГДж/мес

Qокт.   =249 848,49 ГДж/мес

Qнояб.   =322 697,39 ГДж/мес

Qдек.   =402 305,54 ГДж/мес

2.6 Годовой расход тепловой энергии на технологические нужды промышленных предприятий в курсовом проекте рассчитывается как произведение максимальной тепловой нагрузки для технологии производства Qрт и продолжительности работы предприятий с этой нагрузкой в течение года hтмах (по заданию)

Qгодтех = Qрт * hтmax =480*5500=2 640 000 ГДж

III. Раздел. Построение графиков расхода тепловой энергии на бытовые  нужды города.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Qсрг.з. = 73,58  ГДж/ч

Qсрг.п. = 55,44  ГДж/ч

Qро = 760,17 ГДж/ч

Qрв = 41,21 ГДж/ч

tн= 8

Qо = Qро · (tрв – tн)/(tрв – tрн.о.) = 760,12 * (18 - 8)/(18 + 28) = 165,24 ГДж/ч

Qв = Qрв · (tрв – tн)/(tрв – tрн.в.)= 41,21*(18 -8)/(18 + 17) = 11,77 ГДж/ч

Qобщ = Qо + Qв + Qсрг.з.  = 165,24+11,77+73,58  = 250,59 ГДж/ч

tн = -28 °С

Qобщ = 73,58+760,17+41,21  = 874,96  ГДж/ч

График №1.Часовые расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее

водоснабжение в зависимости от температуры наружного воздуха

3.2 При построении графика №2 среднемесячных расходов теплоты на бытовые нужды города по оси абсцисс откладываются месяцы года, а по оси ординат – величина рассчитанных в разделе II проекта суммарных месячных расходов тепловойэнергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение городских потребителей.

График №2.Среднемесячные расходы теплоты в течение года.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

IV. Раздел. Проектирование вариантов схемы централизованного теплоснабжения городских потребителей.

В этом разделе курсового проекта запроектируем 2 варианта схемы централизованного теплоснабжения города, различающиеся источниками генерирования тепловой энергии и видом применяемого топлива. В одном варианте для бытовых и технологических нужд городских потребителей тепловая энергия отпускается от ТЭЦ, работающей на твердом топливе, а в другом — от районной отопительной и промышленных котельных установок, использующих газообразное топливо.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

теплофикационных отборов турбин. Величина часового коэффициента теплофикации aТЭЦ колеблется в широких пределах и зависит от ряда факторов: расчетной температуры наружного воздуха и продолжительности стояния наружных температур, вида и качества топлива, мощности и энергетических характеристик установленных на ТЭЦ турбин, соотношения тепловых нагрузок отопительно-вентиляционной и горячего водоснабжения.

В целях экономии топлива и повышения эффективности работы  оборудования ТЭЦ целесообразно покрывать из теплофикационных отборов турбин примерно половину бытовой нагрузки с учетом потерь тепловой энергии в сетях. В расчетах курсового проекта величину aТЭЦ примем в пределах 0,5-0,7. Недостающая бытовая нагрузка в варианте схемы теплоснабжения с ТЭЦ будет покрываться пиковыми водогрейными котлами и редуцированным паром производственного отбора турбин (РОУ).

Вариант №1 (ТЭЦ на твёрдом топливе)

1.1. Выбор оборудования:

1.1.1 паровые турбины:

Паровые турбины выбираются на основе тепловых нагрузок потребителей и в соответствии с графиком отпуска тепловой энергии в зависимости от стояния температур наружного воздуха. Учитывая, что в городе имеются два вида тепловых нагрузок - технологическая и бытовая, первоначально выбираются турбины с двумя регулируемыми отборами пара (турбины типа "ПТ"). Выбор этих турбин осуществляется с таким расчетом, чтобы теплопроизводительностъ производственных отборов пара "П" давлением 0,8-1,3 МПа полностью соответствовала технологической нагрузке потребителей с учетом покрытия тепловых потерь всетях.

Одновременно из другого отбора "Т" выбранных турбин паром давлением 0,12-0,25 МПа будет покрываться бытовая нагрузка городских потребителей. При этом следует определить фактическую величину часового коэффициента теплофикации:

aТЭЦ = (SQтотб)/(SQбытмах)

где  SQтотб —  суммарная номинальная теплопроизводительность отборов турбин "Т" давлением пара 0,12-0,25МПа, ГДж/ч;

SQбытмах —  максимальная бытовая нагрузка потребителей сучетом тепловых потерь в сетях,

ГДж/ч (из графика отпуска теплоты на бытовые нужды в течение года).

Если при выбранных турбинах "ПТ" фактическое значение коэффициента aТЭЦ  окажется меньше 0,5, то следует дополнительно предусмотреть на ТЭЦ ещё турбины с одним регулируемым отбором пара (турбины типа "Т") с таким расчетом, чтобы величина часового коэффициента теплофикации aТЭЦ была экономически целесообразной, т.е. в пределах 0,5-0,7.

Основные характеристики паровых турбин, устанавливаемых на ТЭЦ, приведены в табл. 4.

Таблица 4

Основные технико-экономические характеристики промышленных и отопительных котельных установок
(Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Исходя из приведённых данных, выберем следующие паровые котлы:

| Тип котла | Количество котлов в котельной | Номинальная теплопроизводительность окотельной, ГДж/ч |  | Удельные капиталовложения в строительство котельной, тыс.руб./(ГДж/ч) |  |  | Штатный коэффициент по эксплуатационному персоналу, чел./(ГДж/ч) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на твердом топливе | на газе | на твердом топливе |  | на газе | на твердом топливе |  | на газе |
| Паровые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е-35-ГМ-14 | 3 | - | 264,0 |  | - | 31,5 |  | - | 0,13 |
| ГМ-50-14 | 3 | - | 377,1 |  | - | 33,6 |  | - | 0,10 |

Q факт быт = 529,2  [ГДж/ч] >3 х ГМ-50-14, 1 х Е-З5-ГМ-14

V. Раздел.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА.

В разделе V курсового проекта сравниваются технико-экономические показатели двух запроектированных вариантов схемы централизованного теплоснабжения города и выбирается наиболее экономичный вариант по минимуму приведенных затрат. При расчете приведенных затрат необходимо обеспечить сопоставимость сравниваемых вариантов, т.е., прежде всего, уравнять их по полезному отпуску энергии потребителям.

Поскольку ТЭЦ снабжает потребителей двумя видами энергии - тепловой и электрической (комбинированная схема энергоснабжения города), то в  варианте схемы с котельными установками, генерирующими только тепловую энергию, следует дополнительно учитывать затраты на производство электрической энергии и строительство замещаемой КЭС (раздельная схема энергоснабжения города).

В данном курсовом проекте можно не учитывать при расчете приведенных затрат капиталовложения и годовые эксплуатационные расходы по тепловым и электрическим городским сетям, так как они в обоих сравниваемых вариантах примерно одинаковые.

Приведенные затраты по комбинированной Пк и раздельной Пр, схемам энергоснабжения города можно определить по формулам:

Пк = Ен • (КТЭЦ + Кпик)+ИТЭЦ+Ипик+Зт.к.     тыс.руб.

Пр = Ен • (ККЭС + Кк + КЛЭП)+ИКЭС+Ик+ИЛЭП+Зт.р.   тыс.руб.

где  КТЭЦ, ККЭС, Кк, Кпик, КЛЭП  —   соответственно капиталовложения в строительство ТЭЦ, КЭС, котельных установок, пиковых котлов и высоковольтных линий электропередач до города, тыс.руб.;

Ен —   нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (принимается равным 0,15);

ИТЭЦ, ИКЭС, Ик, Ипик, ИЛЭП —   соответственно годовые эксплуатационные расходы по перечисленным выше установкам, тыс.руб.;

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Годовые эксплуатационные расходы по ЛЭП можно определять в размере 8,8% от капиталовложений в строительство ЛЭП.

Игод = ИТЭЦ + Ипик     [тыс.руб.]

ИТЭЦ = Иаморт. + Ит.р. + Из/пл + Ипр = 1,3 · (Иаморт. + Ит.р. + Из/пл)[тыс.руб.]

Иаморт. = 0,07 · КТЭЦ  = 0,07 · 123 730  = 8 661,1 тыс.руб.

Ит.р. = 0,2 · Иаморт. = 0,2 · 8661,1 = 1 732,22 тыс.руб.

Из/пл = NТЭЦ · Рштат · 30     тыс.руб.

NТЭЦ = 87 МВт/ч → Рштат = 3,6 чел./(ГДж/ч)

Из/пл = 87 · 3,6 · 30 = 9 396 тыс.руб.

ИТЭЦ = 1,3 · (8 661,1+ 1 732,22 + 9 396) = 25 726,12 тыс.руб.

Пиковые котлы.

Ипик = 1,3 · (Иаморт.п.к. + Ит.р.п.к + Из/пл.п.к.)  тыс.руб.

Иаморт.п.к. = 0,06 · Кпик  = 0,06 · 5 832,48 = 349,95 тыс.руб.

Ит.р.п.к. = 0,2 · Иаморт.п.к. = 0,2 · 349,95 = 69,99 тыс.руб.

Из/пл.п.к. = Qпик.кот. · Ршт.п.кот. · 25     тыс.руб.

Qпик.кот. = 251,4 ГДж/ч → Ршт.п.кот. = 0,1 чел./(ГДж/ч)

Из/пл.п.к. = 251,4 · 0,1 · 25 = 628,5 тыс.руб.

Ипик = 1,3 · (349,95 + 69,99 +628,5) = 1 362,97 тыс.руб.

Затраты по топливу Зт определяются на основе данных о его расходе на годовую выработку тепловой и электрической энергии по каждому варианту схемыэнергоснабжения города и удельных замыкающих затрат. Расход топлива на ТЭЦ, КЭС и в котельных установках зависит от годовой  выработки тепловой и электрической энергии и основных характеристик установленного оборудования: типа турбин и котлов, их единичной производительности, совершенства конструкции, КПД и др. Характеристики основного оборудования энергоустановок оказывают существенное влияние на удельный расход топлива. В курсовом проекте годовой расход топлива для вариантов комбинированной Вк  и раздельной Вр схем энергоснабжения города можно определять поформулам:

Вк = (Эт·вт + Эк·вк + Q·вq)· 1,13·10-3   т.у.т.

Вр = (ЭКЭС·вКЭС·1,13 + Q·вq)· 10-3    т.у.т.

где  Эт, Эк, ККЭС —   соответственно годовая выработка электрической энергии на ТЭЦ (по теплофикационному и конденсационному режимам) и замещаемой КЭС, кВт•ч;

Q —  годовая выработка тепловой энергии на ТЭЦ или в котельных установках, ГДж;

вт, вк, вКЭС —  соответственно удельный расход топлива на выработку электрической энергии на ТЭЦ (по теплофикационному и конденсационному режимам) и замещаемой КЭС, кг у.т./кВт•ч;

вq —  удельный расход топлива на выработку единицы тепловой энергии

на ТЭЦ или в котельных установках, кг у.т./ГДж;

1,13  —   коэффициент, учитывающий естественные потери твердого топлива при его транспортировке и подготовке к сжиганию.

Для приближенных расчетов в курсовом проекте удельные расходы топлива на единицу выработанной энергии можно принять в следующих размерах:

вт = 0,16 кг у.т./кВт·ч

вк = 0,38 кг у.т./кВт·ч

вКЭС = 0,34 кг у.т./кВт·ч

вq = 40 кг у.т./ГДж (для ТЭЦ)

вq = 42 кг у.т./ГДж (для котельных установок)

При укрупненных расчетах годовая выработка тепловой энергии Q принимается в среднем на 5% больше суммарной годовой потребности в теплоте на бытовые и технологические нужды городских потребителей в связи с потерями тепла в сетях и складывается из двух составляющих:

Q = Qбыт+Qтех.

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

При сравнении вариантов комбинированной и раздельной схем  энергоснабжения города по основным экономическим показателям может оказаться, что капиталовложения, годовые эксплуатационные расходы и замыкающие затраты но топливу в одном варианте меньше, чем в другом. В этом случае вполне очевидно, что вариант с меньшими затратами является наиболее экономичным. Вопрос о выборе наиболее экономичного варианта системы теплоснабжения при разнонаправленных затратах решается после определения приведенных затрат.

ЭТЭЦ = NТЭЦ * hТЭЦmax =87*5900 =  513 000 Мвт*ч

nг.в  =(365-15)*24=8400 ч

Qср c 1/05г.з   = Qср г.з  * 1,05 =73,58*1,05=77,26  ГДж/ч

Qср c 1.05г.л  = Qср г.л   * 1,05=55,44*1,05=58,21  ГДж/ч

nо=227*24=5448 ч

ПТ-50-90  243,0 ГДж/ч

ПТ-12-90   62,8 ГДж/ч

Т-12-90   217,9 ГДж/ч

Рис. График отпуска теплоты на отопление, вентиляцию и горячееводоснабжение в течение года. Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Для нахождения координат точек  A1  , A2  , A3   исследуем график.

y =ax+b  , b=918,71          a= - 0,13579 y=- 0,13579*x +918,71

ПТ-50-90

A1(4113,33;243)

S1=(8400-5448)*58,21+5448*77,26+(5448+4113,33)*181,26/2=1 459 291,74

Эт=0,215*92*5600+0,41* S1 /4,2-1,85*5900=114,1*103  МВт*ч

ПТ-12-90

A2(3650,86;305,8)

S2=(4113,33+3650,86)*(305,8-243,0)/2= 243 795,566

Эт=0,2*23*5600+0,47* S2 /4,2-2,4*5900=38,882*103   МВт*ч

Т-25-90

A3(2046,17;523,7)

Эт=0,45*(2046,17+3650,86)*52/2-4*5900=43,055*103  МВт*ч

Выработка  электроэнергии на ТЭЦ по теплофикационному режиму равна:

ΣЭт  =229,734+38,882+43,055=311,671 103   МВт*ч

Эк=  ЭТЭЦ - ΣЭт=513-311,671=201,329*103   МВт*ч

Qвыр = Qбыт+Qтех=4 714,253 * 103   ГДж

Qбыт = S1 + S2     + S3  =1 330

488,298 +243 795,566+620 691=2 194,974* 103   ГДж

Qтех = Qрт · hmaxт · 1,05 =430*5600*1,05=2 528,4*103   ГДж

Qпик  =(801,55-523,7)*2046,17/2=284,264 *103   ГДж

Впик  = Qпик  * вq *10-3=284,264*42=11 939  т.у.т

Зпик  = Впик  *Сг  =11 939*132=1,575 948 (млн.руб)

Ипик= Ипик + Зпик = 1 362,97+  1 575,948 =2 938,948 (тыс. руб)

Втец = (ΣЭт·вт + Эк·вк + Q·вq)· 1,13·10-3    т.у.т.

Втец=(311,671*106*0,16+201,329*106*0,38+4

Вырезано.

Для приобретения полной версии работы перейдите по ссылке.

Анализ приведенных затрат и расходов топлива позволяет сделать выбор более экономичного варианта – схемы централизованного теплоснабжения города за счет ТЭЦ и пиковых водогрейных котлов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

- Программа и методические указания к курсовому проектированию по учебной дисциплине «Основы муниципального хозяйства»/М.,2003

- Макаренко З.П., Наумов М.И. Выбор схемы теплоснабжения города/МИУ. - М., 1976.

- Макаренко З.П. Потребление энергии в городах/МИУ. - М., 1988.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. - М.: Энергия, 1975.

- Строительная климатология и геофизика. СНиП 2.01.01-82. - М.: 1983.

- Таги-Заде Ф.Г. Энергоснабжение городов. - М.: Стройиздат, 1980.